ПРОЕКТ

#### СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКСАРКОВСКОЕ

(первый  созыв)

##### РЕШЕНИЕ

Принято

«__» _______ 2015 года                                                                                                                № ___

(______________________заседание)

с. Аксарка

об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское

на период до 2025 года

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Районная Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское на период до 2025 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приуралье» и разместить на официальном сайте Администарции муниципального образования Аксарковское.

Глава поселения						                      Т.Я. Родионова

# приложение

# Утверждена

# решением Собрания депутатов

# муниципального образования

# Аксарковское

# от ___ _________ 20____ года № ____

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское на период до 2025 года

# Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Заказчик Программы: | Администрации муниципального образования Аксарковское |
| Разработчик Программы: | Администрации муниципального образования Аксарковское |
| Исполнители Программы: | • Администрации муниципального образования Аксарковское • Организации коммунального комплекса |
| Цель и задачи Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское является качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов. Основными задачами Программы являются: • строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства; • повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; • улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. |
| Сроки реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2015-2025 годы. |
| Источники и объем финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов, средства организаций коммунального комплекса, средства, привлеченные путем утверждения надбавок к тарифам, тарифов на подключение Необходимый объем финансирования Программы – 748180,00 тыс. рублей, в том числе: за счет внебюджетных источников – 703289,20 тыс. рублей, за счет собственных доходов муниципального образования Аксарковское – 22445,40 тыс. руб., за счет собственных средств предприятий (за счет утвержденных тарифов) – 14963,60 тыс. рублей, за счет установления надбавок к тарифам – 7481,80 тыс. руб. Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, будет уточняться с учетом возможностей бюджета на очередной финансовый год. |

Основание для разработки программы.

Цели и задачи программы. Сроки и этапы реализации программы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры района.

Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксаркое является качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Правовыми основаниями для разработки Программы являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

4. Устав муниципального образования Аксарковское, принятый решением Собрания депутатов муниципального образования Аксарковское  от 05 декабря 2012 года № 23.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования  Аксарковское является:

• строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства;

• повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

• улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа разработана на основании Схемы территориального планирования муниципального образования Аксарковское, а также генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское разработана на период 2015-2025 гг.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское не включены мероприятия, финансируемые за счет средств окружного бюджета, выделяемые согласно Адресной  инвестиционной программе Ямало-Ненецкого автономного округа и проектам модернизации (реконструкции) объектов  коммунальной инфраструктуры, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа № 383-П от 18 ноября 2010 года.

Правовое обеспечение программы

Обозначим основные нормативно-правовые документы, связанные с разработкой, утверждением и реализацией программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское:

1) документы территориального планирования как основа для разработки программы

В муниципальном образовании документом территориального планирования является утвержденный генеральный план муниципального образования, являющийся основой для разработки программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Схема Территориального планирования муниципального образования Аксарковское утверждена решением Районной Думы 26 декабря 2008 года № 83. Постановлением Администрации муниципального образования Аксарковское № 236 от 30 марта 2008 года утвержден План реализации схемы территориального планирования муниципального образования Аксарковское.

2) утверждение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Представительный орган муниципального образования утверждает согласованную Программу комплексного развития согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ст. 24 Устава муниципального образования Аксарковское.

3) реализация программы (принятие необходимых нормативно-правовых актов муниципального образования приуральский район)

Основным механизмом реализации Программы является разработка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, формируемых в соответствии с техническими заданиями, разрабатываемыми Администрацией муниципального образования на основе утвержденной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы будут содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение цели Программы.

На основе разработанных инвестиционных программ будут определены надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифы организаций коммунального комплекса на подключение. Между организациями коммунального комплекса и Администрацией муниципального образования Аксарковское будут заключены инвестиционные договоры с целью реализации данных программ.

# 1. Краткая характеристика муниципального образования Аксарковское

## Территория

Большая часть территории муниципального образования Аксарковское Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа расположена на Западно-Сибирской равнине, на западе узкой полосой протянулись Уральские горы. Приуралье - это три широтные растительные зоны тундры, лесотундры и северной тайги.

Приуральский район относится к районам Крайнего Севера, полярный круг пересекает его в центральной части, деля на две, почти равные половины. Район граничит с Архангельской областью на севере, на западе – с республикой Коми, на юге – с Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, на востоке - с Надымским районом. На территории района расположены  два административных центра в самостоятельных границах: столица Ямало-Ненецкого автономного округа – город Салехард, и город Лабытнанги, где берет начало железнодорожная магистраль, обеспечивающая кратчайший выход округа в европейскую часть страны. На территории района расположены 5 муниципальных образований - поселений с административным центром в селе Аксарка: из них 4 поселения сельского типа и 1 поселение городского типа (поселок Харп).

В Приуральском районе насчитывается более 400 рек длиной от 10 км и более 500 км. Особое место занимает река Обь – самая большая по площади бассейна в России и одна из четырех крупнейших по водоносности рек Российской Федерации. Реки Приуралья богаты рыбой ценных сиговых пород: 70% видов сигов, таких как муксун, нельма, чир, сиг-пыжьян, добывают на магистрали Оби в районе с. Аксарка.

Приуралье – край озер, их насчитывается несколько десятков тысяч, в озерах водится хариус, голец, карась, таймень.

## Климат

Муниципальное образование Аксарковское Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа характеризуется экстремальными природно-климатическими факторами – суровый климат, продолжительная зима, полярная ночь, геомагнитная напряженность. Климат суровый, резко континентальный. Холодная, дождливая осень быстро сменяется зимой. Обычно уже в начале сентября вершины хребтов покрываются снегом, и только в июне в горах начинает сходить снег. Климат Приуралья в последнее время стал значительно мягче – относительно теплая зима сменяется жарким летом с грозами. Поступление солнечной радиации на территорию муниципального образования неравномерно, что обусловлено наличием полярного дня и ночи. В декабре - январе длится полярная ночь, а с июня по июль – полярный день, в это время солнце сутками стоит над горизонтом. Наибольшее количество ясных дней в году наблюдается в апреле и мае. В таблице 1.2.1 представлены климатические параметры холодного периода года.

Таблица 1.2.1.  Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С. | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % | Преобладающее направление ветра в декабре-феврале |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ( ((С |  |  |  |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  | Продолжительность, дни | средняя температура, (С. |  |  |  |
| -48 | -46 | -43 | -42 | -29 | -54 | 10,2 | 292 | -11,4 | 84 | 101 | Ю. |

Для муниципального образования Аксарковское в зимние месяцы (февраль, март) характерно появление буранов. Среднемесячная температура с декабря по март ниже – 20 °C , самый холодный месяц – январь. Температура воздуха наиболее холодных суток составляет -48 °C, -46 °C.  Абсолютный минимум был зарегистрирован 54 °C. Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль, преимущественно южное. Климатические параметры теплого периода года представлены в таблице 1.2.2.

Таблица.1.2.2. Климатические параметры теплого периода

| Барометрическое давление, гПа | 1010 |
| --- | --- |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 | 16,3 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,99 | 22 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 18,7 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | 31 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | 10,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 71 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | 62 |
| Преобладающее направление ветра в июне-августе | СВ. |

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет 18,7 °C, абсолютная максимальная температура воздуха зарегистрирована 31 °C. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет 10,7 °C, среднемесячная относительная влажность воздуха – 71%. Преобладающее направление ветра в июне – августе северо-восточное. В таблице 1.2.3. представлены данные о средних температурах муниципальном образовании Аксарковское в течение года.

Таблица 1.2.3. Среднемесячная и годовая температура воздуха, оС

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -24,5 | -23,4 | -18,6 | -10,2 | -1.9 | 7,3 | 13,3 | 10,9 | 4,9 | -4,6 | -15,6 | -21,5 | -7,0 |

Самая низкая средняя месячная температура наблюдается в январе -24 °C. Июль характеризуется самой высокой средней месячной температурой, она равна 13,3 °C. В августе положительная тенденция сохраняется – температура составляет 10,9 °C.

## Население

К населению муниципального образования Акссарковское относится население всех входящих в него поселений:

• село Аксарка;

• село Харсаим;

• поселок Горнокнязевск;

• поселок Товопогол;

• поселок Ямбура

• поселок Чапаевск

• поселок Зеленый Яр

• поселок Вылпосл

• поселок Халасьпугор

Чиленность населения муниципального образования Аксарковское на 01.01.2015 года состовляет 5439  человек, число хозяйств 2470. По национальному составу населения это русские - 1576 человек, ненцы - 929 человек, ханты - 1755 человек, манси  - 18 человек и прочие национальности.

## Характеристика экономики муниципального образования

Развитие природно-ресурсного потенциала

Территория муниципального образования Аксарковское Приуральского района занимает выгодное экономико-географическое положение, располагаясь между развитыми, а также перспективными газодобывающими районами Ямало-Ненецкого автономного округа и европейской территорией России и зарубежными государствами. Благоприятными чертами экономико-географического положения территории муниципального образования можно считать относительную близость к экономически развитым районам Урала и Приуральского района (п. Харп) обеспеченность природными ресурсами (железные руды, марганец, свинец, цинк, медь, хромитовые руды, бариты и др.).

Развитие малого и среднего предпринимательства

Согласно статистическим данным органов местного самоуправления число субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Аксарковское составило в 2010 году 48 единицы.

Увеличение данного показателя объясняется тем, что в муниципальном образовании принята программа по развитию малого и среднего предпринимательства:

- муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании Аксарковское»;

Развитие сельского хозяйства

Сельское хозяйство муниципального образования Аксарковское представлено традиционными отраслями - оленеводством и рыболовством. Эти отрасли являются основной формой хозяйственной деятельности значительной части коренного населения, источником сохранения традиционного образа жизни, культуры, этнических и экологических традиций коренных малочисленных народов Севера. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются три ведущих хозяйства:

- муниципальное предприятие «Аксарковское рыбопромысловое предприятие Приуральского района» – добыча рыбы, первичная переработка рыбной продукции;

- ОАО «Салехардагро» – оленеводство, животноводство, добыча рыбы;

- Рыболовецкая артель Орион" - добыча рыбы, первичная переработка рыбной продукции.

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального образования составляет в настоящее время 85,0 %. Необходимо отметить, что 15,0 % оленьих пастбищ пришли в негодность в связи с ранее возникшими пожарами.

Ведется строительство животноводческого комплекса в с. Аксарка

Развитие пищевой промышленности

Пищевая промышленность района включает в себя пищевую и рыбную промышленность, и представляет собой переработку продукции сельского хозяйства, обеспечение населения продукцией местного производства. К производству основных видов пищевой продукции муниципального образования Аксарковское относится: выпечка хлебобулочных изделий (Приуральское РПО с. Аксарка), производство пищевой рыбной продукции и т.д.

Пищевая промышленность муниципального образования Аксарковское обеспечивает население в большей степени хлебо-булочными изделиями, а другие ключевые продукты питания, как мясо и мясопродукты, молоко и т.п. завозятся в основном из других регионов. Но, необходимо отметить, что собственным производством молочной продукции муниципальное образование в перспективе может не только покрывать часть потребления этих продуктов питания, но и одновременно расширять рынки сбыта.

## Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности населения муниципального образования Аксарковское по оплате жилищно-коммунальных услуг произведен на основе сравнительного анализа фактической и предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр (кв.м.) общей площади жилья в месяц. Также произведен сравнительный анализ фактической доли расходов населения на уплату ЖКУ в доходах с максимально допустимой величиной доли собственных расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Анализ платежеспособности населения муниципального образования Аксарковское по оплате жилищно-коммунальных услуг произведен за период с 2007 года по 2011 год в целях выявления динамики изменения показателей. При этом в расчете были применены фактические данные за 2007-2010 гг., и плановые значения 2011 года.

Анализ платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг произведен на основе следующих данных.

- Величина социальной нормы площади жилья на 1 человека, кв.м. – установлена законодательно и составляет 18 кв.м.;

- Федеральный стандарт предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м. общей площади жилья в месяц;

- Региональный стандарт предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м. общей площади жилья в месяц, утвержден Постановлением Правительства ЯНАО от 27.12.2010 №568-П «Об утверждении регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемый для предоставления гражданам (семьям) субсидий на оплату жилищных и коммунальных услуг».

Для расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м. жилья используется формула:

Стоимость ЖКУ = (Доход × Доля расходов) / (СН × 100)

где:

стоимость ЖКУ – стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м. жилья, руб.;

доход – среднедушевой доход 1 человека в месяц, руб.;

доля расходов – доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг;

СН – социальная норма площади жилья на 1 человека, кв. м.

При анализе предельной и фактической стоимости ЖКУ расчет показателей произведен исходя из социальной нормы жилья на 1 человека (18 кв.м.) и фактической обеспеченностью жилья в Приуральском районе. Для расчета фактической стоимости жилищно-коммунальных услуг используется фактическая доля расходов населения на оплату ЖКУ в общей сумме доходов, а для расчета предельной величины стоимости ЖКУ – максимально допустимая доля расходов. Расчет коэффициента покупательской способности используется для оценки экономической доступности тарифов на коммунальные услуги. Необходимо отметить, что между значением коэффициента покупательской способности и уровнем платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг существует обратная зависимость, то есть, чем значение коэффициента ниже, тем платежеспособность населения выше.

В таблице 1.5.1. приведены расчеты по оценке возможности населения Приуральского района оплатить жилищно-коммунальные услуги в 2007-2011 гг. (возможности населения муниципального образования Аксарковское подобны)

Таблица 1.5.1. Анализ платежеспособности населения муниципального образования Приуральский район за период 2007-2010 гг. (факт) и 2011 г. (план)

| № п./п. | Показатели | ед. изм. | 2007 год (факт) | 2008 год (факт) | Тем прироста, % (2008-2007 гг.) | 2009 год (факт) | Темп прироста, % (2009-2008 гг.) | 2010 год (факт) | Тем прироста, % (2010-2009 гг.) | 2011 год (план) | Тем прироста, % (2011-2010 гг.) | Тем прироста, % (2011-2007 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, в том числе: | чел. | 15550,00 | 15586,00 | 0,23 | 15735,00 | 0,96 | 15820,00 | 0,54 | 15900,00 | 0,51 | 2,25 |
| 1.1. | моложе трудоспособного возраста | чел. | 4960,00 | 5336,00 | 7,58 | 5422,00 | 1,61 | 5500,00 | 1,44 | 5540,00 | 0,73 | 11,69 |
| 1.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 8853,00 | 8500,00 | -3,99 | 8500,00 | 0,00 | 8500,00 | 0,00 | 8520,00 | 0,24 | -3,76 |
| 1.3. | старше трудоспособного возраста | чел. | 1737,00 | 1750,00 | 0,75 | 1813,00 | 3,60 | 1820,00 | 0,39 | 1840,00 | 1,10 | 5,93 |
| 2. | Среднедушевой доход в месяц | т. руб. | 13,02 | 16,48 | 26,60 | 18,08 | 9,67 | 18,23 | 0,83 | 19,61 | 7,59 | 50,62 |
| 3. | Средний размер заработной платы в месяц | т. руб. | 22,01 | 29,09 | 32,13 | 31,86 | 9,54 | 32,00 | 0,44 | 34,56 | 8,00 | 57,00 |
| 4. | Средний размер пенсии в месяц | т. руб. | 4,37 | 5,54 | 26,74 | 7,53 | 35,95 | 9,00 | 19,49 | 9,45 | 5,00 | 116,19 |
| 5. | Среднедушевые платежи населения за ЖКУ в месяц | руб. | 451,35 | 561,71 | 24,45 | 699,87 | 24,60 | 776,36 | 10,93 | 841,97 | 8,45 | 86,54 |
| 6. | Объем субсидий | т. руб. | 3120,70 | 2873,70 | -7,91 | 3853,30 | 34,09 | 4053,40 | 5,19 | 5805,00 | 43,21 | 86,02 |
| 7. | Численность населения, пользующегося субсидиями | чел. | 212,00 | 164,00 | -22,64 | 203,00 | 23,78 | 178,00 | -12,32 | 145,00 | -18,54 | -31,60 |
| 8. | Объем реализации ЖКУ населению | т. руб. | 84222,07 | 105057,09 | 24,74 | 132149,05 | 25,79 | 147383,63 | 11,53 | 160648,16 | 9,00 | 90,74 |
| 9. | Общая площадь жилого фонда | кв. м | 208863,00 | 214397,00 | 2,65 | 224515,00 | 4,72 | 230526,00 | 2,68 | 233227,00 | 1,17 | 11,67 |
| 10. | Общее количество семей в МО | ед. | 3887,50 | 3896,50 | 0,23 | 3933,75 | 0,96 | 3955,00 | 0,54 | 3975,00 | 0,51 | 2,25 |
| 11. | Максимально допустимая доля собственных расходов на уплату ЖКУ | % | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 15,00 | -16,67 | 15,00 | 0,00 | -16,67 |
| 12. | Доля расходов на уплату платежей за ЖКУ в доходах | % | 3,47 | 3,41 | -1,70 | 3,87 | 13,61 | 4,26 | 10,01 | 4,29 | 0,80 | 23,85 |
| 13. | Социальная норма площади жилья | кв. м. | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Предельная стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц (при максимально допустимой доле расходов на оплату ЖКУ) | руб. | 130,21 | 164,84 | 26,60 | 180,79 | 9,67 | 151,91 | -15,97 | 163,44 | 7,59 | 25,52 |
| 15. | Предельная стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц, руб. (при максимально допустимой доле расходов на оплату ЖКУ и фактической площади жилищного фонда на 1 человека) | руб. | 174,49 | 215,70 | 23,62 | 228,06 | 5,73 | 187,65 | -17,72 | 200,56 | 6,88 | 14,94 |
| 16. | Стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц (исходя из фактической доли расходов на оплату ЖКУ и социальной нормы площади жилья на 1 человека) | руб. | 25,08 | 31,21 | 24,45 | 38,88 | 24,60 | 43,13 | 10,93 | 46,78 | 8,45 | 86,54 |
| 17. | Стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц (исходя из фактической доли расходов на оплату ЖКУ и фактической площади жилья на 1 человека) | руб. | 33,60 | 40,83 | 21,52 | 49,05 | 20,12 | 53,28 | 8,62 | 57,40 | 7,74 | 70,82 |
| 18. | Коэффициент покупательской способности | % | 3,47 | 3,41 | -1,70 | 3,87 | 13,61 | 4,26 | 10,01 | 4,29 | 0,80 | 23,85 |
| 19. | Фактическая площадь жилого фонда в расчете на 1 человека | кв. м. /чел. | 13,43 | 13,76 | 2,41 | 14,27 | 3,73 | 14,57 | 2,13 | 14,67 | 0,66 | 9,21 |

Из приведенных данных следует, что за 2008 год фактическая стоимость ЖКУ на 1 кв. м. общей площади жилья выросла на 24,45% по сравнению с 2007 годом, а по итогам 2009 года прирост данного показателя составил 24,60% по сравнению с 2008 годом. По итогам 2010 год стоимость ЖКУ на 1 кв. м. жилья составила 43,13 руб., что на 10,93% больше по сравнению с 2009 годом. По плановым показателям в 2011 году стоимость ЖКУ на 1 кв. м. жилья составит 46,78 руб., что на 8,45% больше, чем в 2010 году.

Темп прироста величины предельной стоимости ЖКУ на 1 кв. м. общей площади жилья в 2008 году составил 26,60%, по итогам 2009 года предельная стоимость ЖКУ на 1 кв. м. выросла на 9,67% по сравнению с 2008 годом. По итогам 2010 года данный показатель составил 151,91 руб., что на 15,97% меньше по сравнению с 2009 годом. В 2011 году (план) величина предельной стоимости ЖКУ на 1 кв. м. жилья составит 163,44 руб., что на 7,59% больше, чем в 2010 году.

Коэффициент покупательской способности за 2008 год снизился на 1,70% по сравнению с уровнем 2007 года, по итогам 2009 года коэффициент составил 3,87%, что на 13,61% больше по сравнению с показателем 2008 года. По итогам 2010 года коэффициент покупательской способности составил 4,26%, что на 10,01% больше по сравнению с 2009 годом. В 2011 году также прогнозируется увеличение коэффициента покупательской способности.  Увеличение коэффициента покупательской объясняется тем, что темп роста доходов населения меньше темпа роста объемов реализации жилищно-коммунальных услуг населению.

Необходимо отметить, что среднедушевой доход населения Приуральского района и муниципального образования Аксарковское (в частности) за анализируемый период выше установленного прожиточного минимума более чем на 10%, что свидетельствует о высокой платежеспособности населения района.

Сравним величины фактической суммы платежей за ЖКУ на 1 кв. м. общей площади жилья в месяц с ее предельным значением (рисунок 1.5.1).

Рисунок 1.5.1. Сравнение фактической стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с ее предельным значением

Стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная исходя из фактической доли расходов на оплату ЖКУ и социальной нормы площади жилья, ниже предельной стоимости предоставляемых ЖКУ более чем на 20%. Это свидетельствует о высоком уровне платежеспособности населения муниципального образования Аксарковское и о наличии некоторого запаса для роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Далее целесообразно сравнить фактическую долю расходов на уплату платежей за ЖКУ в доходах с максимально допустимой долей собственных расходов на оплату ЖКУ (рисунок 1.5.2.)

Рисунок 1.5.2. Сравнение фактической доли расходов на уплату платежей за ЖКУ в доходах с максимально допустимой долей собственных расходов на оплату ЖКУ

Данные рисунка 1.5.2. свидетельствуют о том, что в 2010 году фактическая доля расходов населения на уплату платежей за ЖКУ составила 4,26%, в 2011 году данный показатель по прогнозу составит 4,29%. Полученные значения являются допустимыми, поскольку не превышают максимально возможной доли собственных расходов на оплату ЖКУ. В 2007-2009 гг. фактическая доля расходов населения на оплату услуг ЖКК также не превышала максимально возможной доли собственных расходов на оплату услуг предприятий ЖКХ. Полученные значения  свидетельствуют о платежеспособности населения муниципального образования Аксарковское и об экономической доступности ЖКУ для населения.

## Анализ доступности коммунальных услуг для населения

Оценка доступности коммунальных услуг для населения муниципальных образований Приуральского района производится в соответствии с системой критериев доступности, утвержденной Приказом Службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.01.2007 № 3. Согласно данному Приказу, критерии доступности применяются при регулировании тарифов организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории автономного округа.

Система критериев доступности включает в себя критерии, характеризующие:

1. физическую доступность услуг:

• уровень благоустройства жилищного фонда;

• коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

• коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах.

2. экономическую доступность услуг:

• коэффициент покупательской способности населения, как для всех коммунальных услуг, так и в разрезе каждой коммунальной услуги отдельно;

• коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

• коэффициент соответствия цены для потребителей затратам организаций коммунального комплекса, включающим обоснованную норму прибыли (рентабельности);

• средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности населения перед организациями коммунального комплекса;

• средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности организаций перед организациями коммунального комплекса;

3. достаточность и качество предоставления услуг:

• коэффициент соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

Расчеты критериев доступности коммунальных услуг для населения представлены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Анализ доступности для потребителей коммунальных услуг на 2011 год в муниципальном образовании Аксарковское

Приуральского района

| наименование критерия доступности | рассчитанные значения критериев доступности | ед. изм. | 2011 год | уровень доступности баллы | уровень доступности коммунальной услуги по данному показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 - высокий | 2 - допустимый | 3 - низкий | 4-недопустимый |  |
| физическая доступность | уровень благоустройства жилищного фонда инженерными коммуникациями (холодное водоснабжение) | % | 87,17 | более 91 | 76-90 | 60-75 | менее 60 | уровень доступности - допустимый |
|  | уровень благоустройства жилищного фонда инженерными коммуникациями (горячее водоснабжение) | % | 40,41 | более 91 | 76-90 | 60-75 | менее 60 | уровень доступности - недопустимый |
|  | уровень благоустройства жилищного фонда инженерными коммуникациями (водоотведение) | % | 65,10 | более 91 | 76-90 | 60-75 | менее 60 | уровень доступности - низкий |
| экономическая доступность | коэффициент покупательской способности населения | % | 4,29 | менее 10 | 11-14 | 15-МДД* | более МДД | уровень доступности - высокий |
|  | коэффициент соответствия цены (тарифа) на водоснабжение для потребителей (населения) затратам организации коммунального комплекса на предоставление услуги (ЗАО "Спецтеплосервис") (с. Аксарка) | % | 30,67 | 100 | 101-115 | 116-130 | более 130 | уровень доступности - высокий |
|  | коэффициент соответствия цены (тарифа) на привозную воду для потребителей (населения) затратам организации коммунального комплекса на предоставление услуги (ЗАО "Спецтеплосервис") (с. Харсаим) | % | 3,77 | 100 | 101-116 | 116-131 | более 130 | уровень доступности - высокий |
|  | коэффициент соответствия цены (тарифа) на вывоз ЖБО для потребителей (населения) затратам организации коммунального комплекса на предоставление услуги ООО "Приуральское АТП" (с. Аксарка) | % | 20,28 | 100 | 101-122 | 116-137 | более 130 | уровень доступности - высокий |

Рассчитанные критерии доступности свидетельствуют о следующем:

- уровень благоустройства жилищного фонда инженерными коммуникациями для предоставления услуги холодного водоснабжения составляет 87,17%, что характеризуется допустимым уровнем физической доступности для потребителей;

- уровень благоустройства жилищного фонда инженерными коммуникациями для предоставления услуги горячего водоснабжения составляет 40,41%, что является недопустимым уровнем физической доступности для потребителей. Это объясняется тем, что услуга централизованного горячего водоснабжения не оказывается, горячее водоснабжение имеется  только у потребителей, использующих местные водонагреватели;

- уровень благоустройства жилищного фонда инженерными коммуникациями для предоставления услуги водоотведения составляет 65,10%, что характеризуется низким уровнем физической доступности для потребителей;

- коэффициент покупательской способности населения составил 4,29%, что является положительным фактом, и характеризует предоставляемые коммунальные услуги как обладающие высоким уровнем экономической доступности для потребителей;

- коэффициент соответствия цены (тарифа) на водоотведение для потребителей (населения) затратам организации коммунального комплекса на предоставление данной услуги составил в 2011 году – 86,70%, что характеризует услугу водоотведения как услугу с высоким уровнем экономической доступности услуги для населения;

- рассчитанные коэффициенты соответствия цены (тарифа) на холодное водоснабжение, а также привозную воду для потребителей (населения) затратам организаций коммунального комплекса на предоставление данной услуги свидетельствуют о высоком уровне экономической доступности коммунальных услуг для населения;

- рассчитанные коэффициенты соответствия цены (тарифа) на вывоз ЖБО для потребителей (населения) затратам организаций коммунального комплекса на предоставление данной услуги в селе Аксарка составил 20,28%. Полученные значения свидетельствуют о высоком уровне экономической доступности коммунальных услуг для населения;

Таким образом, значения критериев, характеризующих экономическую доступность услуг для потребителей, свидетельствуют о том, что предоставляемые услуги обладают достаточно высоким уровнем доступности для потребителей. С другой стороны, значения критериев, характеризующих физическую доступность услуг для потребителей, свидетельствуют о недостаточной обеспеченности населения района системами коммунальной инфраструктуры, необходимыми для комфортного проживания граждан.

# 2. Перспективы развития муниципального образования АКСАРКОВСКОЕ

## 2.1. Прогноз динамики численности населения

Прогноз динамики численности населения муниципального образования Аксарковское на период до 2025 года произведен на основе плановых показателей, предоставленных Администрацией Приуральского района. Согласно предоставленным данным численность населения Приуральского района к 2025 году составит 5800,00 чел. Динамика прогнозной численности населения муниципального образования на период 2012-2025 гг. представлена на рисунке 2.1.1.

Рисунок 2.1.1. Прогноз численности населения Приуральского района на период до 2025 года (согласно данным, представленным Администрацией Приуральского района)

В целом, численность населения трудоспособного возраста увеличится на 1,66% по отношению к фактическому показателю 2007 года, численность населения моложе трудоспособного населения увеличится на 20,97% (за счет естественного прироста населения), численность населения старше трудоспособного возраста увеличится на 15,14%.

## 2.2. Прогнозируемые изменения в динамике ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамики частной жилой застройки

Прогнозируемые изменения объемов ввода и сноса жилья в муниципальном образовании Аксарковское с учетом сохраняемого жилищного фонда представлены на рисунке 2.2.1 в сравнении с другими муниципальными образованиями Приуральского района.

Рисунок 2.2.1. Прогнозируемые показатели нового строительства, ликвидируемого жилищного фонда с учетом сохраняемого жилищного фонда на период до 2027 года (согласно генеральным планам поселений)

с. Аксарка

В связи с прогнозируемым увеличением численности постоянного населения муниципального образования с. Аксарка к расчетному сроку планируется осуществить увеличение средней жилищной обеспеченности до 26 кв. м. на человека (рост составит 8 кв.м./чел.). Согласно Генеральному плану муниципального образования планируется строительство жилья на свободной территории для переселения населения, проживающего в домах (ветхий жилищный фонд), которые планируется сносить.

При соблюдении планируемых темпов строительства реализация указанных выше задач позволит повысить качество жилья: капитальное исполнение новых домов, полное обеспечение их инженерной инфраструктурой.

Очередность по сносу жилья и строительству нового жилья определено разработчиками Генерального плана поселения двумя периодами с целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса  и платежеспособности частных инвесторов. Снос жилищного фонда запланирован поэтапно.

Выбытие жилищного фонда прогнозируется в объеме 19516,00 кв. м. (100 домов). Всего за расчетный срок планируется строительство 234 домов (767 квартир) общей площадью 59654,00 кв. м.

п. Ямбура

Согласно Генеральному плану поселения с учетом изменения существующего фонда, суммарная площадь жилищного фонда составит порядка 1800 кв. м. или 31 дом, из которого 1390,00 кв. м. (19 домов) – новое строительство.

Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека при проектной численности 93 чел. составит 19 кв. м. (рост составит 12,5 кв. м.). Распределение объемов фонда, предлагаемое в Генеральном плане поселения, позволит полностью вывести из эксплуатации дома, расположенные в зоне подтопления, обеспечить каждую семью индивидуальным жильем и повысить качество проживания населения за счет строительства домов в капитальном исполнении с полным обеспечением системами инженерной инфраструктуры.

с. Харсаим

Генеральным планом поселения предусмотрен снос 36 домов общей площадью 2895,00 кв. м. (или около трети существующего объема жилищного фонда). В с. Харсаим планируется строительство 45 жилых домов общей площадью порядка 5649,00 кв. м. Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека составит (план) 18 кв. м.

При соблюдении темпов строительства, заложенных в Генеральном плане поселения, с учетом изменения существующего жилищного фонда, суммарный объем жилья составит порядка 11811,00 кв. м., из которого 5649,00 кв. м. (или 48%) – новое строительство.

п. Зеленый Яр

Согласно Генеральному плану поселения запланировано строительство 21 дома суммарной общей площадью 2087 кв. м., в том числе 5 одноквартирных одноэтажных жилых домов (общая площадь 368 кв. м.), 15 двухквартирных одноэтажных жилых домов (общая площадь 1560 кв. м.) и строительство одного общежития (общая площадь 159 кв. м.). Выбытие жилищного фонда прогнозируется в объеме 552,00 кв. м. (20 домов).

п. Чапаевск

Выбытие ветхого и аварийного жилищного фонда в п. Чапаевск прогнозируется в объеме 373,00 кв. м.

При соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом изменения существующего фонда, общая площадь жилищного фонда составит 3700,00 кв. м. или 42 дома, из которой 3632,00 кв. м. (40 домов) – новое строительство. Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека при проектной численности 180 чел. составит 20 кв. м. Рост за расчетный срок составит 8,5 кв. м.

## 2.3. Прогноз изменения платежеспособности населения муниципального образования Аксарковское в части оплаты ЖКУ на период до 2025 года

При прогнозе основных показателей платежеспособности населения при оплате жилищно-коммунальных услуг на период до 2025 года были сделаны следующие выводы:

- Ожидается, что среднегодовой темп прироста величины среднегодового дохода составит не менее 18%;

- Темп прироста величины платы за ЖКУ в среднем составит не более 15% в год (с учетом утвержденных надбавок к тарифам);

- В указанных выше условиях население муниципального образования будет способно в полном объеме оплачивать предоставляемые жилищно-коммунальные услуги. А прогнозируемое значение коэффициента покупательской способности коммунальных услуг свидетельствует об их экономической доступности в долгосрочной перспективе в случае, если темп прироста стоимости ЖКУ не будет превышать 15 % в год.

На рисунке 2.3.1. представлен прогноз изменения соотношения предельной стоимости ЖКУ в расчете на кв. м и прогнозируемой стоимостью жилищно-коммунальных услуг.

Рисунок 2.3.1. Прогноз изменения предельной и прогнозной стоимости жилищно-коммунальных услуг на период до 2025 года

Сравнение прогнозируемой доли расходов на оплату ЖКУ в доходах населения с максимально допустимым пределом также свидетельствует о способности населения в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги в 2012-2025 гг. в условиях действия утвержденных надбавок к тарифам (рисунок 2.3.2.).

Рост величины доли расходов на оплату ЖКУ в доходах населения обусловлен ежегодным ростом тарифов предприятий ЖКХ, утверждением надбавок к тарифам в целях реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и энергоснабжающих предприятий.

Рисунок 2.3.2. Прогноз изменения доли собственных расходов на оплату ЖКУ в доходах населения на период до 2025 года

Таким образом, в долгосрочной перспективе прогнозируется, что население Приуральского района будет платежеспособным в части оплаты жилищно-коммунальных услуг.

3. Развитие системы теплоснабжения муниципального образования Аксарковское

## 3.1. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере теплоснабжения

## 3.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения

Теплоснабжение муниципального образования Аксарковское  обеспечивает организация   - ЗАО «Спецтеплосервис»;

Для теплоснабжения  применяется закрытая система теплоснабжения.

Основной деятельностью ЗАО «Спецтеплосервис» является производство, передача и распределение тепловой энергии потребителям с. Аксарка, с. Харсаим, п. Зеленый Яр, п. Горнокнязевск.

В качестве топлива используется СОГ (газ, дизельное топливо). Резервным топливом является дизельное топливо.

Источником теплоснабжения Приуральского района являются 6 котельных с установленной мощностью 31,3 Гкал./ч. (227,34 МВт/ч). На котельных функционируют 17 котлов, их характеристика представлена в таблице 3.1.1.1.

Таблица 3.1.1.1. Характеристика оборудования котельных

| № п./п. | Наименование котельной | Тип котла | Год ввода в экспл. | производительность (паспорт.), Гкал/час | производительность (фактич.), Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч. | режим работы (сезонный, круглогод., пиковый, резерв.) | вид топлива | КПД котла паспортный, % | КПД котла фактический, % | тип ХВО | % износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатирующее предприятие: ЗАО "Спецтеплосервис" |
| 1 | с. Аксарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 | КИМАК | 2001 | 3 | 2,99 | 3,808 | сезонный | газ | 92 | 91,7 | Импак | 19 |
|  |  | КИМАК | 2001 | 3 | 2,82 |  | сезонный | газ | 92 | 91,5 |  |  |
|  | Котельная №2 | КИМАК | 1997 | 3 | 2,55 | 5,112 | сезонный | газ | 92 | 89,5 | Импак | 17,7 |
|  |  | КИМАК | 1997 | 3 | 2,88 |  | сезонный | газ | 92 | 90,7 |  |  |
|  |  | ВК-22 | 2003 | 2,7 | 2,62 |  | сезонный | газ | 92 | 88,1 |  |  |
|  | Котельная №5 | ВК-22 | 2001 | 2,7 | 2,18 | 4,160 | сезонный | газ | 92 | 87,8 | - | - |
|  |  | ВК-22 | 2001 | 2,7 | 2,07 |  | сезонный | газ | 92 | 91,2 |  |  |
|  |  | ВК-22 | 2001 | 2,7 | 2,24 |  | сезонный | газ | 92 | 87,7 |  |  |
|  |  | ВК-22 | 2001 | 2,7 | 2,39 |  | сезонный | газ | 92 | 87,3 |  |  |
| 2 | с. Харсаим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная | ВВД-1,8 | 1997 | 1,8 | 0,73 | 1,732 | сезонный | д/т | 78 | 78 | - | 16,7 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1997 | 1,8 | 1,58 |  | сезонный | д./т | 78 | 78 |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1997 | 1,8 | 1,74 |  | сезонный | д./т | 78 | 78 |  |  |
| 3 | п. Горнокнязевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная | GN-1 | 1999 | 0,08 | 0,73 | 0,080 | сезонный | д./т | 78 | 78 | - | 53 |
|  |  | GN-1 | 1999 | 0,08 | 1,58 |  | сезонный | д./т | 78 | 78 |  |  |
|  |  | Уран-70 | 2006 | 0,08 | 1,74 |  | сезонный | д./т | 78 | 78 |  |  |
| 4 | п. Зеленый Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная | GN-1 | 1999 | 0,08 | 0,06 | 0,111 | сезонный | д./т | 90 | - | - | - |
|  |  | Уран-70 | 2006 | 0,08 | 0,06 |  | сезонный | д./т | 92 | - |  |  |
|  | Итого | 17 |  | 31,30 | 27,06 | 15,003 |  |  |  |  |  |  |

В п. Зеленый Яр котельное оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Степень износа котельного оборудования котельной № 5 в селе Аксарка по полученным данным находится в удовлетворительном состоянии. В данный момент замена оборудования не требуется.

Котельное оборудование марки GN-1 в п. Горнокнязевск эксплуатируется с 1999 года, в 2006 году был установлен котел марки Уран-70. По полученным данным, по состоянию на июль 2011 года котельное оборудование в п. Горнокнязевск нуждается в проведении капитального ремонта, о чем свидетельствует показатель степени износа оборудования, который составляет 53%.

Котельное оборудование, установленное на котельных № 1 и № 2 в селе Аксарка, находится в хорошем техническом состоянии и не нуждается в ремонте.

В селе Харсаим на данный момент ведется строительство новой котельной мощностью 4,3 Гкал/час. Характеристика строящейся котельной представлена в таблице 3.1.1.1.

Таблица 3.1.1.1. Характеристика оборудования котельной, строящейся в селе Харсаим

| № п./п. | Марка котла | Мощность, Гкал/час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТТ-100-2000 | 1,72 |
| 2 | ТТ-100-2000 | 1,72 |
| 3 | ТТ-100-1000 | 0,86 |
|  | Итого | 4,3 (5 МВт) |

После ввода в эксплуатацию вновь возведенной котельной, оборудование существующей котельной будет демонтировано.

## 3.1.2. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании район двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах и в лотках. Регулирование отпуска тепла – качественное.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минеральная вата, скорлупа ППС, металлическая жесть.

От котельных в с. Аксарка, с. Харсаим, п. Зеленый Яр, п. Горнокнязевск сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении. В указанных населенных пунктах ГВС отсутствует. Тепловые сети работают по температурному графику 95 – 70 оС.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 292 суток.

В с. Хальспугор, п. Чапаевск, п. Ямбура, п. Вылпосл, п. Товопогол, д. Лаборовая сети теплоснабжения отсутствуют.

Общая длина трубопроводов сети отопления муниципального образования Приуральский район в двухтрубном исчислении составляет 14,943 км.  Технические  характеристики  сетей отопления представлены в таблице 3.1.2.1.

Таблица 3.1.2.1. Технические  характеристики  сетей отопления

| Диаметр (условный), мм. | Протяженность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м. | Надземная |
| --- | --- | --- |
|  |  | прямая, м. | обратная, м. |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| с. Аксарка |  |  |  |
| 50 | 9582 | 4791 | 4791 |
| 76 | 5276 | 2638 | 2638 |
| 108 | 7482 | 3741 | 3741 |
| 159 | 7198 | 3599 | 3599 |
| 219 | 3150 | 1575 | 1575 |
| с. Харсаим |  |  |  |
| 50 | 2896 | 1448 | 1448 |
| 76 | 1626 | 813 | 813 |
| 89 | 1730 | 865 | 865 |
| п. Горнокнязевск |  |  |  |
| 76 | 148 | 74 | 74 |
| п. Зеленый Яр |  |  |  |
| 50 | 260 | 130 | 130 |
| 108 | 120 | 60 | 60 |
|  | 29886 | 14943 | 14943 |

Учитывая перспективный характер Программы комплексного развития, предлагается поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа, с использованием современных технологий.

Реконструкцию существующих и прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

В селе Аксарка генеральным планом предусматривается централизованная система теплоснабжения для общественной и многоэтажной жилой застройки. Система теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 95-70º С.

Тепловые сети проложить наземно в железобетонных лотках совестно с водопроводом вдоль дорог, под пешеходными дорожками. Верх перекрытия железобетонных лотков использовать под пешеходные дорожки.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов.

Реконструкцию существующих и прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

В связи с развитием системы газоснабжения проектом  предусматривается перевод частной жилой  застройки на децентрализованную систему отопления, от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и ГВС.

В селе Харсаим генеральным планом предусмотрена прокладка тепловых сетей диаметром 159-57 мм выполнить в ППУ изоляции. Система теплоснабжения закрытая.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и П-образных компенсаторов. ГВС обеспечить емкостными электрическими водонагревателями.

В п. Горнокнязевск генеральным планом предусмотрена прокладка тепловых сетей диаметром 89-57 мм, выполнить прокладку сетей в ППУ изоляции 155 м. Система теплоснабжения закрытая.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и П-образных компенсаторов. ГВС обеспечить емкостными электрическими водонагревателями.

## 3.1.3 Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов

Структура производства, передачи и потребления тепловой энергии в Приуральском районе существует в двух видах: централизованная и децентрализованная.

В населенных пунктах с. Аксарка, с. Харсаим, п. Зеленый Я, п. Горнокнязевск преимущественно источниками тепловой энергии являются котельные. Произведенная на котельных тепловая энергия посредством сетей теплоснабжения передается потребителям: населению, бюджетным организациям и прочим потребителям. В указанных населенных пунктах часть населения обеспечено тепловой энергией посредством печного отопления.

В населенных пунктах п. Вылпосл, п. Ямбура, п. Товопогол, п. Чапаевск, с. Халасьпугор децентрализованная система отопления. Источниками тепловой энергии являются печи, топливом являются дрова и уголь. Также печное отопление имеется в п. Горнокнязевск - частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек.

На рисунке 3.1.3.1. представлена структура производства, передачи, потребления тепловой энергии в муниципальном образовании Аксарковское.

Рисунок 3.1.3.1. Структура производства, передачи, потребления тепловой энергии в МО Аксарковское

## 3.1.4. Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и
потребителей

По данным, предоставленным Администрацией муниципального образования, существует резерв мощности котоельного оборудования (в целом по муниципальному образованию), достаточного для предупреждения аварийных ситуаций На котельной № 1 с. Аксарка отсутсвуют резевные мощности.  Был приобретен новый котел, в ближайшее время оборудование будет смонтировано.

В соответствии с Генеральными планами поселений потребление тепловой энергии к 2025 году возрастет за счет:

• увеличения средней жилищной обеспеченности по проектным периодам в обобществленном фонде до 19 м2 на человека на 1 очередь и 23 м2 на человека на расчетный срок; на перспективу – до 25,5 м2 на человека;

• увеличения тепловой нагрузки составит на I очередь – 120 МВт, расчетный срок – 130 МВт

Покрытие тепловых нагрузок района предусматривается за счет реконструкции существующих котельных и строительства новых котельных. Также планируется обеспечение тепловой энергией малоэтажной застройки посредствам индивидуальных отопительных котлов, работающих на твердом топливе (угле) или индивидуальных двухконтурных газовых котлов.

Проектом предусматривается прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика 95/70 оС.

В селе Харсаим на данный момент ведется строительство новой котельной мощностью 4,3 Гкал/час.

В п. Горнокнязевск генеральным планом для теплоснабжения зданий общежития, администрации, клуба и начальной школы с детским садом предусматривается проектная автоматизированная блочная дизельная котельная теплопроизводительностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/час) с двумя котлами по 0,25 МВт (0,21 Гкал/час) - один в работе, второй в резерве.

В с. Харсаим генеральным планом предлагается в связи с развитием системы газоснабжения в поселении частную жилую застройку перевести на децентрализованную систему отопления от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и горячим водоснабжением (далее – ГВС).

В селе Халасьпугор, поселке Вылпосл предусмотрено в качестве источников теплоснабжения проектных общественных зданий использовать индивидуальные отопительные котлы, работающие на твердом топливе (угле).

В п. Чапаевск, п. Зеленый Яр и п. Ямбура генеральным планом предусматривается установление децентрализованной системы теплоснабжения. В качестве источника теплоснабжения общественных зданий предусматривается индукционный электрический водонагреватель типа «БАСТ» Московского завода индукционных электрических нагревателей (ЗИЭН).

## 3.1.5. Тепловой баланс системы

Тепловой баланс системы теплоснабжения составлен на основании данных о производстве и потреблении тепловой энергии ЗАО «Спецтелосервис», в 2010 году (рисунок 3.1.5.1.)

Рисунок. 3.1.5.1. Тепловой баланс системы

## 3.1.6.  Предупреждение и ликвидация технологических нарушений

Допустимое время устранения аварий  и инцидентов в системах отопления жилых домов составляет:

• продолжительность отключения наружных сетей отопления и горячего водоснабжения в аварийных ситуациях в соответствии с ГОСТ Р 51617 – 2000  определяется допустимым снижением температуры воздуха в жилых помещениях:

- не более 16 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 12 0С;

- не более 8 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 10 0С;

- не более  4 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 8 0С.

• длительность отключения отдельных зданий и участков сети при отрицательных температурах наружного воздуха без спуска воды в соответствии с п. 3.2.8 ПЭТУиТСП:

- дома деревянного исполнения:

- 3 ч – при температуре наружного воздуха  от 0 0С  до – 10 0С;

2 ч – при температуре наружного  воздуха от - 11 0С  до – 20 0С;

1,5 ч – при температуре наружного  воздуха от - 21 0С  до – 30 0С;

1 ч – при температуре наружного  воздуха  ниже  - 310С.

- дома капитального исполнения:

4 ч – при температуре наружного  воздуха от  0 0С  до - 10 0С;

3 ч – при температуре наружного  воздуха от -11 0С  до – 20 0С;

1,5 ч – при температуре наружного  воздуха от - 21 0С  до – 30 0С;

1 ч – при температуре наружного  воздуха  ниже  - 31 0С.

## 3.1.7. Организационный анализ. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость чёткой координации и взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. Для этого необходимо создание объединенной диспетчерской службы (ОДС) как структурного подразделения администрации района (рисунок 3.1.7.1.).

Рисунок 3.1.7.1. Схема системы взаимодействия в структуре ОДС

Основными целями создания ОДС являются оказание своевременной помощи населению путём организации оперативного проведения работ по ликвидации внештатных ситуаций, сбор оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.

В задачи объединенной диспетчерской службы входят

- Оперативный сбор информации от населения и организаций об отключении ил снижении качества коммунальных услуг, о фактах создающих угрозу возникновения внештатной ситуации. Обработка и передача информации для исполнения в соответствующие службы. Контроль над исполнением;

- Оценка обстановки и организация первоочередных работ по локализации и ликвидации последствий внештатных ситуаций;

- Контроль в круглосуточном режиме работы служб жизнеобеспечения поселений и информирование населения и организаций о возможных изменениях в режиме предоставления коммунальных услуг;

- Учёт и анализ информации о внештатных ситуациях, обобщение и передача в Администрацию поселка оперативных данных для принятия управленческих решений.

## 3.1.8. Основные показатели работы системы теплоснабжения

Основными показателями работы всех систем коммунальной инфраструктуры, и теплоснабжения в частности являются:

Надежность – выражается в наличии бесперебойного доступа к услуге соответствующего качества;

Качество – выражается  в обеспечении требуемых показателей комфорта при потреблении определенной услуги;

Доступность – выражается в возможности свободно получить доступ к услуге, оплатив ее реальную стоимость;

Экологичность – выражается в минимизации, а при возможности полном отсутствии факторов производства ведущих к загрязнению окружающей среды, а также влияющих на физическое состояние человека и его экологическую безопасность;

Эффективность – выражается в надежном и качественном обеспечении потребителя услугой с использованием минимального объема энергетических, экономических и человеческих ресурсов при её производстве, что в конечном итоге отражается на её доступности и экологичности.

Характеристики вышеуказанных показателей, применительно к системе теплоснабжения представлены в таблице 3.1.8.1.

Таблица 3.1.8.1. Характеристики показателей работы системы теплоснабжения

| Надежность | Обеспечение требуемого температурно-влажностного режима в отапливаемом помещении круглосуточно в отопительный период. Обеспечение круглосуточно нагрева воды до требуемой нормативами температуры для подачи ее в систему ГВС. |
| --- | --- |
| Качество | Круглосуточный температурный комфорт в отапливаемом помещении в отопительный период. Круглосуточное наличие горячей воды требуемой температуры. |
| Доступность | Финансовая – возможность получения услуги по экономически обоснованной стоимости Физическая – доступность услуги в виде возможности подключения к системе |
| Экологичность | Низкий уровень загрязненности выбросов в атмосферу. Низкий уровень загрязненности технологических отходов сбрасываемых в канализационные сети Эффективная утилизация производственных отходов. |
| Эффективность | Рациональное использование энергоресурсов; Экономическая обоснованность производственных затрат и расходов. |

## 3.1.9. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Рассмотрим проблемы эксплуатации системы теплоснабжения с позиции основных показателей работы систем коммунальной инфраструктуры, предложенных в разделе 3.3. (таблица 3.1.9.1).

Таблица 3.1.9.1. Проблемы системы теплоснабжения с точки зрения основных показателей

| Надежность | Отсутствие источников тепловой энергии в части населенных пунктов. Отсутствие централизованного теплоснабжения в некоторых населенных пунктах. Старение сетей теплоснабжения в населенных пунктах обеспеченных централизованным теплоснабжением. |
| --- | --- |
| Качество | Отсутствие централизованного горячего водоснабжения в большинстве населенных пунктов. |
| Доступность | Недостаточная эффективность существующих источников теплоснабжения для целей перспективного строительства. |
| Эффективность | Низкая обеспеченность приборами учета потребления тепловой энергии. |

## 3.2. Оценка потребности в объемах услуг теплоснабжения

Выводы по результатам анализа потребности в тепловой энергии существующей системы теплоснабжения представлены в п. 3.1.5. настоящей Программы. Генеральными планами поселений Приуральского района предусмотрены следующие потребности в объемах услуги теплоснабжения на период до 2025 года.

В котельной № 5 с. Аксарка, котельных с. Харсаим, п. Горнокнязевск, п. Зеленый Яр, отсутствует водоподготовка. Согласно требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правил устройства и безопасности эксплуатации, паровых и водогрейных котлов и водонагревателей п. 6.1. – эксплуатация котлов без докотловой и внутрикотловой обработки воды запрещается. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости организации химводоподготовки и установки необходимого оборудования.

В котельных п. Горнокнязевск, п. Зеленый Яр отсутствуют приборы учета – теплосчетчики и водосчетчики. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости установки приборов учета.  .

Генеральным планом Аксарковского сельского поселения установлено, что в с. Аксарка расход тепла жилыми и общественными зданиями на расчетный срок составит:

- на отопление и вентиляцию  13,396 Гкал/час (44123,21 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 5,168 Гкал/час (43411,2Гкал/год).

Итого: 18,564 Гкал/час (87534,41 Гкал/год).

Расход тепла  с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 21,395 Гкал/час (103909,91 Гкал/год). Расчетная мощность источника теплоснабжения с учетом собственных нужд составляет 22,0 Гкал/час.

Генеральным планом поселения предлагается в качестве основных источников теплоснабжения с. Аксарка использовать существующие котельные, фактической производительностью 22,75 Гкал/час. Газодизельную электростанцию  мощностью 6 МВт, ориентировочной тепловой мощностью 3,0 Гкал/час использовать как дополнительный источник теплоснабжения.

Централизованная система теплоснабжение на территории п. Ямбура отсутствует. Источником теплоснабжения является индивидуальное печное отопление. Для обеспечения проектной и существующей общественной застройки теплоснабжением, требуется установка локальных источников теплоснабжения. Генеральным планом Аксарковского сельского поселения в качестве источника теплоснабжения в п. Ямбура общественных зданий с теплопотреблением 64 – 10 кВт./ч. предусматривается индукционный электрический водонагреватель типа «БАСТ» Московского завода индукционных электрических нагревателей (ЗИЭН). Для отопления общественных зданий с теплопотреблением 10 – 4 кВт./ч. предусматривается панель электрическая греющая «ПЭГ» Новосибирского научно-производственного объединения «БОЛИД».

Электрический нагреватель:

- «БАСТ-15» (мощностью 15кВт) устанавливается в пекарне, ФАП  и администрации;

- «БАСТ-30»  (мощностью 30 кВт) в часовне;

- «Баст-50» (мощностью 50 кВт) в общественном центре и детском саду.

Панель электрическая греющая «ПЭГ» устанавливается в пожарном депо,  мощностью 6 кВт (3 х 2 кВт). В  здании магазина устанавливается  «ПЭГ» мощностью 10 кВт (5 х 2 кВт).

Для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий предусматривается аккумуляционный электрический водонагреватель типа ЭВАН-10/1,6  с термоизоляцией со свободным сливом.

Техническая характеристика ЭВАН-10/1,6:

- емкость резервуара 10 л;

- мощность 1,6 кВт;

- напряжение однофазной сети 220 В;

- температура нагрева 35-85 град.

Централизованная система теплоснабжения на территории п. Зеленый Яр отсутствует. Источником теплоснабжения является индивидуальное печное отопление. Для обеспечения проектной и существующей общественной застройки теплоснабжением, требуется установка локальных источников теплоснабжения. Генеральным планом Аксарковского сельского поселения предусматривается в п. Зеленый Яр децентрализованная система теплоснабжения. В качестве источника теплоснабжения общественных зданий с теплопотреблением 46 – 17 кВт./ч. предусматривается индукционный электрический водонагреватель типа «БАСТ» Московского завода индукционных электрических нагревателей (ЗИЭН). Для отопления общественных зданий с теплопотреблением 17 – 6 кВт./ч. предусматривается панель электрическая греющая «ПЭГ» Новосибирского научно-производственного объединения «БОЛИД».

Электрический нагреватель «БАСТ-50» (мощностью 50 кВт)  устанавливается в административно-общественном центре, пожарном депо, школе. Панель электрическая греющая «ПЭГ» устанавливается в кафе мощностью 18 кВт (9 х 2 кВт). В здании магазина устанавливается  «ПЭГ» мощностью 6 кВт (3 х 2 кВт). В  здании часовни устанавливается  «ПЭГ» мощностью 10 кВт (5 х 2 кВт).

Для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий предусматривается аккумуляционный электрический водонагреватель типа ЭВАН-10/1,6  с термоизоляцией со свободным сливом.

Централизованная система теплоснабжение на территории п. Товопогол отсутствует. Генеральным планом Аксарковского сельского поселения предусматривается децентрализованная система теплоснабжения.

В качестве источника теплоснабжения общественных зданий с теплопотреблением 64 – 10 кВт./ч. предусматривается индукционный электрический водонагреватель типа «БАСТ» Московского завода индукционных электрических нагревателей (ЗИЭН).

Для отопления общественных зданий с теплопотреблением 10 – 4 кВт./ч. предусматривается панель электрическая греющая «ПЭГ» Новосибирского научно-производственного объединения «БОЛИД».

Электрический нагреватель:

-  «БАСТ-15»  (мощностью 15 кВт) устанавливается в мед. пункте;

- «Баст-30» (мощностью 30 кВт) в конторе;

- «Баст-50» (мощностью 50 кВт) в клубе.

Панель электрическая греющая «ПЭГ» устанавливается:

-  в часовне и пожарного депо  мощностью по 4 кВт (2 х 2 кВт);

- в  здании пекарни мощностью 8 кВт (4 х 2 кВт);

- в  здании магазина мощностью 10 кВт (5 х 2 кВт).

Для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий предусматривается аккумуляционный электрический водонагреватель типа ЭВАН-10/1,6  с термоизоляцией со свободным сливом.

Централизованная система теплоснабжение на территории п. Чапаевск отсутствует. Источником теплоснабжения является индивидуальное печное отопление. Для обеспечения проектной и существующей общественной застройки теплоснабжением, требуется установка локальных источников теплоснабжения. В п. Чапаевск генеральным планом предусматривается децентрализованная система теплоснабжения.

В качестве источника теплоснабжения общественных зданий с теплопотреблением предусматривается индукционный электрический водонагреватель типа «БАСТ» Московского завода индукционных электрических нагревателей (ЗИЭН).

Электрический нагреватель:

-  «БАСТ-15»  (мощностью 15 кВт) устанавливается в магазине;

-  «БАСТ-30»  (мощностью 30 кВт) устанавливается в пожарном депо, ФАП, церковь;

- «БАСТ-50»  (мощностью 50 кВт) в общественном центре и детском саду.

Для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий предусматривается аккумуляционный электрический водонагреватель типа ЭВАН-10/1,6 с термоизоляцией со свободным сливом.

В селе Харсаим генеральным планом поселения предлагается, в связи с развитием системы газоснабжения в поселении, частную жилую застройку перевести на децентрализованную систему отопления, от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и горячим водоснабжением (далее – ГВС). Для теплоснабжения административных и общественных зданий в селе Харсаим на данный момент ведется строительство новой котельной мощностью 4,3 Гкал/час.

Теплоснабжение зданий, удаленных от котельной и магистральных тепловых сетей, выполнить от индивидуальных двухконтурных газовых котлов.

В п. Горнокнязевск генеральным планом для теплоснабжения зданий общежития, администрации, клуба и начальной школы с детским садом предусматривается проектная автоматизированная блочная дизельная котельная теплопроизводительностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/час) с двумя котлами по 0,25 МВт (0,21 Гкал/час), один в работе, второй в резерве. Подключенная тепловая нагрузка зданий с учетом утечек, тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельной на расчетный срок составляет 0,183 Гкал/час (586,26 Гкал/год).

Теплоснабжение здания ФАП, удаленного от котельной, выполнить от  индивидуального отопительного электрокотла типа БАСТ.

В п. Вылпосл генеральным планом не предусматривается развитие системы теплоснабжения – установка централизованного источника теплоснабжения (котельной) для индивидуальной жилой и общественной застройки. В качестве источника теплоснабжения проектного здания - дома быта использовать индивидуальный отопительный котел, работающий на твердом топливе (угле).

В селе Халасьпугор генеральным планом предусмотрено в качестве источников теплоснабжения проектных общественных зданий использовать индивидуальные отопительные котлы, работающие на твердом топливе (угле).

## 3.3. Обоснование оптимизации и развития системы теплоснабжения до 2025г.

По результатам анализа текущего состояния и проблем системы теплоснабжения муниципального образования Аксарковское сделан вывод, что мероприятия по модернизации системы теплоснабжения в районе должны быть направлены на:

- замену и капитальный ремонт изношенных основных средств с применением энергосберегающих технологий;

- повышение качества предоставляемых услуг.

Одним из приоритетных вариантов оптимизации и развития системы теплоснабжения должно стать повышение эффективности системы теплоснабжения и потребления, т.е. снижение потерь, повышение энергоэффективности, повышение энергосбережения технологического процесса.

Первостепенный план, мероприятий по модернизации системы теплоснабжения должен предусматривать:

• модернизацию (капитальный ремонт) котельного и вспомогательного оборудования;

• монтаж систем водоподготовки в котельных;

• монтаж приборов учета;

• модернизацию (капитальный ремонт) тепловых сетей и сетей ГВС;

• строительство сетей ГВС;

• строительство сетей теплоснабжения и сетей ГВС для площадок перспективной застройки.

Необходима оптимизация режимов горения топлива, установка приборов учета, обеспечение водоподготовки и контрольно-регулирующего оборудования. После проведения модернизации котельные должны полностью соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009.

Замена участков трубопроводов, утративших свой ресурс, позволит как снизить тепловые потери (что, в свою очередь, повлияет на величину тарифа на услуги теплоснабжения), так и улучшить качество воды для потребителей (в случае замены трубопроводов ГВС).

Установка приборов учета тепловой энергии позволит: повысить точность расчетов при формировании платежей за тепловую энергию, обеспечить энергосбережение, получение необходимой информации для оценки эффективности проводимых мероприятий по энергосбережению и осуществить мониторинг теплопотребления.

## 3.4. Система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы теплоснабжения муниципального образования Аксарковское с указанием источников и объемов финансирования, сроков и ответственных за выполнение мероприятий

По результатам анализа целесообразности реализации различных направлений оптимизации и развития системы теплоснабжения муниципального образования Аксарковское (направлений модернизации и развития системы) была разработана система программных мероприятий (таблица 3.4.1.).

В таблице 3.4.1. представлена оценка суммы капитальных вложений на проведение мероприятий по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения муниципального образования Приуральский район на период до 2025 года с указанием источников и объемов финансирования, сроков и ответственных за выполнение мероприятий.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет собственных средств предприятий, поступающих от реализации услуг теплоснабжения, за счет внебюджетных источников финансирования, а также за счет собственных доходов муниципального образования Аксарковское.

Обоснование финансовых потребностей осуществлено с учетом того, что объем финансирования технических мероприятий в части теплоснабжения обеспечивается за счет собственных средств предприятия (прибыли предприятия) в объеме не более 4,00% от суммы капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Данный предел определен расчетным путем с целью обеспечения доступности услуги для потребителей.

Таблица 3.4.1. Оценка суммы капитальных вложений на проведение мероприятий по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения муниципального образования Аксарковское с указанием сроков, источников финансирования и ответственных за выполнение мероприятий

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| МО поселение Аксарковское |
| п. Аксарка |
| 1 | Реконструкция сетей теплоснабжения Д=50мм., Д=76мм.,Д=108мм, Д= 159мм., Д=219мм. в т.ч. ПИР, м. | Руководитель ЗАО "Спецтеплосервис" Кочергин А. Н. | 108900 |  | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 11100 | 11100 | 11100 |
| 2 | Строительство сетей теплоснабжения – 13 688 м в т.ч. ПИР |  | 63700 |  | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 |
| 3 | Строительство ЦТП м-он Юбилейный в т.ч. ПИР |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Харсаим |
| 13 | Реконструкция сетей теплоснабжения Д=50мм., Д=76мм.,Д=89мм. В т.ч. ПИР, 6252м | Руководитель ЗАО "Спецтеплосервис" Кочергин А. Н. | 29400 |  |  |  | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |  |  |
| 14 | Строительство сетей теплоснабжения в ППУ изоляции диаметром 57-159 мм. В т.ч. ПИР, 2970 м. |  | 28200 |  |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7200 |  |  |
| п. Горнокнязевск |
| 19 | Строительство автоматизированной котельной на дизельном топливе, мощностью 0,43 Гкал/час в т.ч. ПИР, шт. | Руководитель ЗАО "Спецтеплосервис" Кочергин А. Н. | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3150 |  |  |
| 20 | Строительство сетей теплоснабжения в ППУ изоляции диаметром 57-89 мм в т.ч. ПИР, 155 м |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900 |  |  |
| Итого по МО | 239250 |  |

## 3.5. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов для мониторинга результатов выполнения мероприятий

Основными показателями работы системы теплоснабжения с учетом основных направлений модернизации являются обеспечение возможности подключения объектов нового строительства, повышение эффективности работы системы, повышение надежности.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения:

- повышение надежности системы теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии;

- повышение эффективности работы котельного оборудования;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Детальный перечень целевых индикаторов для мониторинга результатов выполнения мероприятий представлен в  разделе 9 Программы.

4. Развитие системы водоснабжения муниципального образования Приуральский район

## 4.1. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения

## 4.1.1. Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Организациями, обеспечивающими население муниципального образования Аксарковское водоснабжением, являются:

- ЗАО «Спецтеплосервис»;

Водоснабжение муниципального образования Аксарковское осуществляется за счет надземного источника с реки Обь.

Привозной водой обеспечивают жилую застройку в с. Аксарка, с. Харсаим.

Таким образом, более качественной системой водоснабжения можно считать систему водоснабжения в селе Аксарка. Условно процесс оказания услуги можно разделить на три стадии.

1. Подъем воды посредством поверхностного водозабора с реки Обь и транспортировка речной воды на очистные сооружения;

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, предприятиям и источники теплоснабжения.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения в с. Аксарка обеспечивают снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водозабор в селе Аксарка введен в эксплуатацию в 2000 году. Поднятая вода насосами I-го подъема подается водоводом на водоочистные сооружения производительностью 50 м3/час, после чего насосами III-го подъема подается в распределительную сеть водопровода диаметром 159 мм. Перечень основного насосного оборудования водозабора в селе Аксарка представлен в таблице 4.1.1.1.

Таблица 4.1.1.1. Перечень основного насосного оборудования водозабора в селе Аксарка

| Местоположение | Марка оборудования | Кол-во | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 подъём | ЭЦВ 8-40-60 | 2 | 11 | Погружной |
| 2 подъём | ЦНК 100-80-60 | 1 | 11 |  |
|  | ЦНК 80-65-160 | 1 | 7,5 |  |
|  | К 100-290 | 2 | 22 | Промывочный |
| 3 подъём | ЦК 100-80-160 | 1 | 15 | Сетевой насос |
|  | ЦК 100-80-160 | 1 | 11 | Сетевой насос |
|  | КМ 32-35-130 | 6 | 1,5 | Насос-дозатор |
|  | ЛН 50-12,5 | 1 | 5,5 | Основной на спутнике |
|  | К 80-50-200 | 1 | 15 | Резерв на спутнике |

По полученным данным состояние насосного оборудования удовлетворительное. Учитывая перспективный характер Программы комплексного развития, предлагается замена оборудования в период реализации 2-ого этапа Программы, т.е. в 2018 - 2025 гг.

На территории водозабора установлено четыре резервуара объемом 75 куб. м.  каждый. По полученным данным две емкости находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в замене. Два резервуара находятся в удовлетворительном состоянии, их замену предлагается выполнить на втором этапе реализации Программы, т.е. 2018-2025 гг. Внутри цеха находится емкость чистой воды объемом 40 куб. м. на данный момент ее состояние удовлетворительное.

## 4.1.2. Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки  и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения в муниципальном образовании Аксарковское характеризуется низким давлением. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 13,4 тыс. м. куб./сут.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосных станций до потребителя. Подача воды в селе Асарка на очистные сооружения осуществляется по водоводам D − 159 мм.

Водопроводная сеть в селе Аксарка комбинированного типа, состоит из тупиковых и кольцевых сетей. Кольцевые сети выполнены диаметром 108-159 мм, тупиковые диаметром 20-70 мм, материал труб – сталь.

Для противопожарных мероприятий на сетях водопровода установлены пожарные гидранты в количестве 55 штук.

Протяженность внутриквартальных и внутридворовых сетей составляет 6,5 км. Из них в замене нуждаются 400 м. в с. Аксарка.

В селе Аксарка генеральным планом предусмотрено обеспечить существующую и проектную застройку централизованной системой холодного водоснабжения. На расчетный срок водопотребление посёлка составит 1750 м. куб./сут.

Схема водоснабжения предлагается кольцевая с постоянной циркуляцией по замкнутому контуру. Сети водопровода диаметром 108-219 мм (сталь), прокладываются самостоятельно вдоль дорог в железобетонных лотках, перекрытия лотков используются как пешеходные дорожки. В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать пенополиуретановый (ППУ) изолятор.

Реконструкция существующей и строительство новой водопроводной нитки от водозаборного сооружения до ВОС выполнить диаметром 219 мм, материал – сталь, в ППУ изоляции.

Для обеспечения комфортной среды проживания в населенном пункте Ямбура, генеральным планом предлагается обеспечить существующую и проектную застройку централизованной системой холодного водоснабжения. Схема водоснабжения – кольцевая с постоянной циркуляцией по замкнутому контуру. Сети водопровода диаметром 50 мм из полиэтилена прокладываются самостоятельно, вдоль дорог в железобетонных лотках. В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать современный и технологичный пенополиуретановый (ППУ) изолятор.

Поселок Зеленый Яр не имеет централизованного водоснабжения. Для обеспечения комфортной среды проживания населения п. Зеленый Яр, генеральным планом предлагается обеспечить существующую и проектную  застройку централизованной системой холодного водоснабжения.

Схема водоснабжения кольцевая с постоянной циркуляцией по замкнутому контуру. Сети водопровода диаметром 50 мм из полиэтилена, прокладываются самостоятельно преимущественно вдоль дорог в железобетонных лотках, перекрытия лотков используются как пешеходные дорожки. В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать современный и технологичный пенополиуретановый (ППУ) изолятор.

Схему водоснабжения в п. Товопогол генеральным планом предлагается принять кольцевую с постоянной циркуляцией по замкнутому контуру. Сети водопровода диаметром 50 мм из полиэтилена прокладываются самостоятельно преимущественно вдоль дорог в железобетонных лотках, перекрытия лотков используются как пешеходные дорожки. В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать современный и технологичный пенополиуретановый (ППУ) изолятор.

В настоящее время централизованная система водоснабжения в селе Чапаевск отсутствует. Для обеспечения комфортной среды проживания населения п. Чапаевск, проектом предлагается обеспечить существующую и проектную  застройку централизованной системой холодного водоснабжения.

Схема водоснабжения кольцевая с постоянной циркуляцией по замкнутому контуру. Сети водопровода диаметром 50 мм из полиэтилена прокладываются самостоятельно преимущественно возле дорог в железобетонных лотках, перекрытия лотков используются как пешеходные дорожки. В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать современный и технологичный пенополиуретановый (ППУ) изолятор.

Централизованное водоснабжение в c. Харсаим отсутствует.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения предлагается всю существующую и проектную застройку села обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения, необходимо выполнить: строительство кольцевых сетей - с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру, прокладку сети водопровода осуществлять самостоятельно вдоль дорог, использовать в качестве изоляции трубопроводов водоснабжения современный технологичный пенополиуретановый (далее – ППУ) изолятор.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

Централизованное водоснабжение в п. Горнокнязевск отсутствует.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения предлагается всю существующую и проектную застройку обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения, необходимо выполнить: строительство кольцевых сетей - с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру; прокладку сети водопровода осуществлять самостоятельно вдоль дорог, использовать в качестве изоляции трубопроводов водоснабжения современный технологичный пенополиуретановый (далее – ППУ) изолятор.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

Централизованное водоснабжение в п. Вылпосл отсутствует.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, предлагается всю существующую и проектную застройку обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения. Сети водопровода кольцевого типа диаметром 75 мм, материал - полиэтилен, прокладываются самостоятельно, подземно, вдоль дорог. В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать ППУ изолятор.

Централизованное водоснабжение в c. Халасьпугор отсутствует.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, предлагается всю существующую и проектную застройку обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения. Сети водопровода кольцевого типа, диаметром 75 мм, материал - полиэтилен, прокладываются самостоятельно, подземно, вдоль дорог. В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать ППУ изолятор.

## 4.1.3. Структура производства, передачи и потребления воды

В селе Аксарка частично централизованная система и существуют водоочистные сооружения.

Водозабор в селе Аксарка введен в эксплуатацию в 2000 году. Поднятая вода насосами I-го подъема подается водоводом на водоочистные сооружения, производительностью 50 м. куб./час, после чего насосами III-го подъема подается в распределительную сеть водопровода диаметром 159 мм. Привозной водой обеспечивают жилую застройку с. Аксарка, с. Харсаим.

На рисунке 4.1.3.1. представлена структура производства, передачи и потребления воды в муниципальном образовании Аксарковское. Рисунок. 4.1.3.1Рисунок. 4.1.3.1. Структура производства, передачи и потребления воды в МО Аксарковское

4.1.4. Материальный баланс системы (фактический)

Расчет материального баланса системы водоснабжения выполнен на основании данных предоставленных ЗАО «Спецтеплосервис» о фактическом производстве и реализации воды в 2010 году (рисунок 4.1.4.1.)

Рисунок 4.1.4.1. Материальный баланс системы водоснабжения в 2010 году

Основным потребителем воды в муниципальном образовании Аксарковское является население, на его долю приходилось 48,17%  от всей поднятой воды. Доля бюджетных организаций составила 20,42%. На долю прочих потребителей приходилось 18,77%. На собственные нужды предприятия потратили около 2,25% поднятой воды. Потери при транспортировке воды до потребителя составили в 2010 году 10,39%.

## 4.1.5 Организационный анализ. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Предложения по организации системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций для объектов коммунальной инфраструктуры Приуральского района, представлены в разделе 3.1.7.

## 4.1.6. Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей

Централизованное водоснабжение в муниципальном образовании Аксарковское существует только в населенном пункте с. Аксарка:

• с. Аксарка (частично централизованное водоснабжение, частично-подвозная вода);

Потребности в питьевой воде представлены в таблице 4.1.6.1.

Таблица 4. 1.6.1. Потребности в питьевой воде в с. Аксарка.

| № п./п. | населенный пункт | население, (тыс. чел) | потребность в питьевой воде, (тыс. м. куб./сут) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Аксарка ЗАО "Спецтеплосервис" | 3,758 | 0,333 | 0,205 |

Из представленных в таблице данных потребность в питьевой воде на текущий период в селе Аксарка составляет 0,333 тыс.м. куб./сут. Учитывая производительность ВОС, резерв мощности  составляет 0,867 тыс.м. куб./сут. т.е. 72,3% (рисунок 4.1.6.1.)

Рисунок 4.1.6.1. Резерв мощности ВОС с. Аксарка

Вследствие роста численности населения поселения и обеспечения централизованным водоснабжением всего муниципального образования,  водопотребление с. Аксарка на расчетный срок (2025 г.) составит 1,750 тыс. м. куб./сут. Учитывая перспективные данные, производительности ВОС будет недостаточно – дефицит составит 0,55 тыс. м. куб./сут. т.е. 45,8%.

Рисунок 4.1.6.2. Дефицит мощности ВОС в селе Аксарка на расчетный срок

Генеральным планом предлагается использовать существующую установку для очистки воды, на расчетный срок, выполнить ее реконструкцию с доведением производительности до 1,750 тыс. м. куб./сут.

## 4.1.7. Основные показатели работы системы водоснабжения

Характеристики показателей работы системы водоснабжения представлены в таблице  4.1.7.1.

Таблица 4.1.7.1. Характеристики показателей работы системы водоснабжения

| Надежность | Обеспечение подачи воды круглосуточно в необходимом количестве. Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с требованиями СНиП (надежность системы водоочистки). |
| --- | --- |
| Качество | Круглосуточное наличие возможности потребления питьевой воды в необходимом объеме соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 по качественным показателям (в том числе горячей). |
| Доступность | Финансовая – возможность получения услуги по экономически обоснованной стоимости Физическая – доступность услуги в виде возможности подключения к системе |
| Экологичность | Эффективная технология очистки воды Низкий уровень загрязненности технологических отходов сбрасываемых в канализационные сети Эффективная утилизация производственных отходов. |
| Эффективность | Рациональное использование энергоресурсов; Экономическая обоснованность производственных затрат и расходов. |

## 4.1.8. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей),  экологичность

Рассмотрим проблемы эксплуатации системы водоснабжения с позиции основных показателей работы системы водоснабжения (таблица 4.1.7.1.)

Таблица 4.1.7.1. Проблемы системы с точки зрения основных показателей работы системы водоснабжения

| Надежность | Отсутствие водозаборных сооружений в большинстве населенных пунктов. Отсутствие ВОС в большинстве населенных пунктов. |
| --- | --- |
| Качество | Отсутствие круглосуточного водоснабжения в большинстве населенных пунктах района. Не соответствие качества используемой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 (в том числе горячей) в большинстве населенных пунктов. |
| Доступность | Финансовая. Анализ, проведенный в разделе 1.6. позволяет сделать вывод о доступности услуги в части финансовых возможностей населения; Физическая. Недостаточная оснащенность площадок существующей и перспективной застройки инженерными сетями и сооружениями. |
| Экологичность | Используемая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в большинстве пунктов |
| Эффективность | Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям; Низкая обеспеченность потребителей приборами учета потребления воды. |

## 4.2. Оценка потребности в объемах услуг водоснабжения

В селе Аксарка генеральным планом предусмотрено обеспечить существующую и проектную  застройку централизованной системой холодного водоснабжения. На расчетный срок водопотребление посёлка составит 1750 м. куб./сут.

Генеральным планом предлагается использовать существующую установку для очистки воды, на расчетный срок выполнить ее реконструкцию с доведением производительности до 1750 м. куб./сут.

На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 900 м. куб.

В настоящее время централизованная система водоснабжения в населенном пункте Ямбура отсутствует. Для обеспечения комфортной среды проживания в населенном пункте Ямбура, генеральным планом предлагается обеспечить существующую и проектную  застройку централизованной системой холодного водоснабжения.

Источником водоснабжения населенного пункта являются подрусловые воды протоки Ямбуринская. В проекте предусматривается устройство подруслового водозабора состоящего из двух скважин и водопроводных очистных сооружений, расположенных на площадке строительства.

Водопотребление поселка на расчетный срок составит 32,5м. куб./сут.

Повышение качества природных вод достигается путем применения очистной установки марки «Лотос» производительностью 35 м. куб./сут. Для обезжелезивания воды с содержанием железа до 10 мг/л предусмотрена двухступенчатая очистка. Данная схема включает в себя следующие процессы: дегазацию, вакуумно-эжекционную аэрацию, озонирование, отстаивание и фильтрование. На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 70 м. куб.

Поселок Зеленый Яр не имеет централизованного водоснабжения.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения п. Зеленый Яр,

Генеральным планом предлагается обеспечить существующую и проектную застройку централизованной системой холодного водоснабжения. Водопотребление поселка на расчетный срок составит 113 м. куб./сут.

В генеральном плане предусматривается устройство подруслового водозабора состоящего из двух скважин производительностью 115 м. куб./сут. каждая, расположенных на новой площадке строительства.

Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды, а также повышение надежности работы системы водоснабжения. Повышение качества природных вод достигается путем применения очистной установки марки «Лотос» производительностью 115 м. куб./сут. Для обезжелезивания воды с содержанием железа до 10 мг/л предусмотрена двухступенчатая очистка. Данная схема включает в себя следующие процессы: дегазацию, вакуумно-эжекционную аэрацию, озонирование, отстаивание и фильтрование.

На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 100 м. куб.

В настоящее время централизованная система водоснабжения в п. Товопогол отсутствует. Для обеспечения комфортной среды проживания населения п. Товопогол, генеральным планом предлагается обеспечить существующую и проектную  застройку централизованной системой холодного водоснабжения.

Генеральным планом предусматривается устройство подруслового водозабора состоящего из двух скважин и водопроводных очистных сооружений, расположенных на новой площадке строительства.

Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды, а также повышение надежности работы системы водоснабжения. Повышение качества природных вод достигается путем применения очистной блочной установки марки «Лотос» производительностью 35 м. куб./сут. На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 70 м. куб.

В настоящее время централизованная система водоснабжения в п. Чапаевск отсутствует.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения п. Чапаевск, генеральным планом предлагается обеспечить существующую и проектную  застройку централизованной системой холодного водоснабжения. Водопотребление поселка на расчетный срок составит 60,3 м. куб./час.

Генеральным планом предусматривается устройство подруслового водозабора состоящего из двух скважин расположенных в северо-восточной части поселка.

Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды, а также повышение надежности работы системы водоснабжения.

Повышение качества природных вод достигается путем применения очистной установки марки «Лотос» производительностью 65 м. куб./сут. Для обезжелезивания воды с содержанием железа до 10 мг/л предусмотрена двухступенчатая очистка. Данная схема включает в себя следующие процессы: дегазацию, вакуумно-эжекционную аэрацию, озонирование, отстаивание и фильтрование.

На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 80 м. куб.

Централизованное водоснабжение в c. Харсаим отсутствует.

Для питьевого водоснабжения используется привозная вода с водозабора с. Аксарка. Для обеспечения комфортной среды проживания населения, предлагается всю существующую и проектную застройку обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения. Водопотребление на расчетный срок составит 183,92 м. куб./сут.

Источником водоснабжения является р. Обь. Для забора речной воды предусматривается строительство поверхностного водозабора с расчётной суточной обеспеченностью 185 м. куб./сут. и насосной станции с такой же производительностью. Площадка водозабора расположена западней населенного пункта.

Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды, а также повышение надежности работы системы водоснабжения. Повышение качества воды достигается путем применения очистной установки блочного типа производительностью 185 м. куб./сут. Блок очистных сооружений размещается восточнее площадки с водозаборными сооружениями.

На территориях ВОС необходимо предусмотреть по 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 100 м. куб.

Централизованное водоснабжение в п. Горнокнязевск отсутствует.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, предлагается всю существующую и проектную застройку обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения. В малочисленных населённых пунктах до 50 человек рекомендуется децентрализованная система водоснабжения, либо привозное водоснабжение с ВОС. Централизованная система водоснабжения в малочисленных населенных пунктах принимается при необходимости.

Источником водоснабжения является р. Обь. Водопотребление на расчетный срок составит 42,04 м. куб./сут.

Для забора речной воды предусматривается строительство поверхностного водозабора с расчётной суточной обеспеченностью 43 м. куб./сут, и насосной станции с такой же производительностью. Площадка водозабора расположена северо-западней населенного пункта.

Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды, а также повышение надежности работы системы водоснабжения.

Повышение качества воды достигается путем применения очистной установки блочного типа, производительностью 43 м. куб./сут. Блок очистных сооружений размещается южнее площадки с водозаборными сооружениями. На территориях ВОС необходимо предусмотреть по 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды по 50 м. куб.

Централизованное водоснабжение в п. Вылпосл отсутствует.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения п. Вылпосл генеральным планом предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей. Водопотребление на расчетный срок составит 18,98 м. куб./сут.

Источником водоснабжения являются подземные поды.

Для забора подземных вод предусматривается устройство водозаборных скважин с расчётной суточной обеспеченностью 19 м. куб./сут. Площадка водозабора расположена на севере посёлка.

Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды, а также повышение надежности работы системы водоснабжения.

Повышение качества природных вод достигается путем применения очистной установки производительностью 19 м. куб./сут, блочного типа. На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 10 м. куб.

Централизованное водоснабжение в селе Халасьпугор отсутствует.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения с. Халасьпугор генеральным планом предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей. Водопотребление на расчетный срок составит 9,49 м. куб./сут.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Для забора подземных вод предусматривается устройство водозаборных скважин с расчётной суточной обеспеченностью 10 м. куб./сут. Площадка водозабора расположена на севере-западе от села.

Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды, а также повышение надежности работы системы водоснабжения. Повышение качества природных вод достигается путем применения очистной установки, производительностью 10 м. куб./сут, блочного типа. На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 5 м. куб.

## 4.3. Обоснование оптимизации и развития системы водоснабжения до 2025 года

По результатам анализа текущего состояния и проблем системы водоснабжения муниципального образования Аксарковское сделан вывод, что мероприятия по модернизации системы водоснабжения в муниципальном образовании Аксарковское должны быть направлены в первую очередь на:

- замену и капитальный ремонт изношенных основных средств с применением энергосберегающих технологий:

- повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО Аксарковское являются:

• обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

• обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

• обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

• повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

• достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятий водоснабжения;

• оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Первостепенный план мероприятий по модернизации системы водоснабжения должен предусматривать:

• Реконструкцию изношенных технологических сетей очистных сооружений;

• Установку эффективного энергосберегающего насосного оборудования;

• Установку эффективного компрессорного оборудования;

• Обеспечение централизованным водоснабжением существующих населенных пунктов;

• Строительство водозаборов в населенных пунктах МО Аксарковское;

• Строительство ВОС в населенных пунктах МО Аксарковское;

• Подготовку перспективных площадок застройки инженерными сетями и сооружениями.

## 4.4. Система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы водоснабжения муниципального образования Аксарковское с указанием источников и объемов финансирования, сроков и ответственных за выполнение мероприятий

По результатам анализа целесообразности реализации различных направлений оптимизации и развития системы водоснабжения муниципального образования Аксарковское (направлений модернизации и развития системы) была разработана система программных мероприятий (таблица 4.4.1.).

В таблице 4.4.1. представлена система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы водоснабжения с указанием величины необходимых капитальных вложений, источников финансирования, сроков и ответственных за реализацию мероприятий.

Финансовые потребности на реализацию программы мероприятий по модернизации системы водоснабжения, проектированию, строительству и реконструкции в муниципальном образовании Аксарковское  до 2025 года определены в размере 108710,00 тыс. руб. (таблица 4.4.1.).

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей муниципального образования, за счет внебюджетных источников, а также за счет собственных доходов муниципального образования Аксарковское.

Обоснование финансовых потребностей осуществлено с учетом того, что объем финансирования технических мероприятий в части водоснабжения обеспечивается за счет собственных средств предприятия (надбавки к тарифу) в объеме не более 4,00% от суммы капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Данный предел определен расчетным путем с целью обеспечения доступности услуги для потребителей.

Объем финансирования технических мероприятий за счет собственных доходов муниципального образования Аксарковское обеспечивается в объеме не более 5,00% от суммы капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В таблице 4.4.1. представлено обоснование финансовых потребностей по источникам финансирования технических мероприятий в части водоснабжения.

Таблица 4.4.1. Оценка суммы капитальных вложений на проведение мероприятий по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения муниципального образования Аксарковское с указанием сроков, источников финансирования и ответственных за выполнение мероприятий

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| с. Аксарка |
| 1 | Реконструкция водозабора, реконструкция ВОС с доведением мощности до 1750 м3/сут. в т.ч. ПИР. | Руководитель ЗАО "Спецтеплосервис" Кочергин А. Н | 86210,00 |  | 30000,00 | 30000,00 | 26210,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство резервуаров на территории ВОС 900м3, шт. |  | 6000,00 |  |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения Трубопровод полиэтилен в ППУ изоляции Д=108-219 мм, м. в т.ч. ПИР |  | 16500,00 |  | 3000,00 | 3000,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |  |  |  |  |  |

Объем финансирования, предусмотренный за счет средств бюджетов всех уровней, будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год.

## 4.5. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов для мониторинга результатов выполнения мероприятий

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом основных направлений модернизации являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения состоит в следующем:

- в повышении надежности системы водоснабжения;

- в повышении качества отпускаемой воды;

- в снижении фактических потерь воды;

-в повышении обеспечения населения круглосуточным бесперебойным водоснабжением;

- в повышении ресурсоэффективности оказания услуги;

- в расширении возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Детальный перечень целевых индикаторов для мониторинга результатов выполнения мероприятий представлен в  разделе 9 Программы.

5. Развитие системы водоотведения муниципального образования Приуральский район

## 5.1. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоотведения

## 5.1.1.Канализационные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

В муниципальном образовании Аксарковское в селе Аксарка центральная система канализации отсутствует, но имеется местная система водоотведения, которая представляет собой систему септиков, из которых ЖБО перевозится спецтехникой на поля ассенизации. В остальных населенных пунктах централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом, либо на рельеф и в кюветы, что запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водам

## 5.1.2. Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков. Техническое состояние оборудования.

Генеральным планом в селе Аксарка для строительства централизованной системы водоотведения предусмотрено строительство напорного коллектора.

От потребителей до КНС планируется строительство уличных коллекторов Ø 160 - 225 мм, подводящего коллектора Ø 315 мм от КНС до головной канализационной насосной станции (ГКНС), двух напорных коллекторов Ø 225 мм., по которым сточные воды планируется перекачивать проектной ГКНС производительностью 1750 м3/сут на проектные канализационные очистные сооружения.

Материал канализационных труб - полиэтилен в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

С учетом существующего рельефа местности система канализации обеспечивает оптимальный отвод сточных вод от зданиий

Канализационные трубы выполнить в пенополиуретановой изоляции, уложить в железобетонных лотках с засыпкой керамзитом.

Для обеспечения комфортной среды проживания в п. Товопогол, генеральным планом предусматривается оборудовать проектную и существующую застройку децентрализованной системой канализации.

От каждого здания прокладывается индивидуальный выпуск из полиэтиленовой трубы в ППУ изоляции диаметром 110 мм, до септика объёмом 5 м. куб. из полиэтилена в теплоаккумулирующей изоляции. Сточные воды с септика вывозятся ассенизаторской машиной на канализационные очистные сооружения (КОС).

Генеральным планом предусматривается оборудовать всю проектную и существующую застройку поселка Чапаевск централизованной системой канализации.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующего рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.

Сети канализации выполнить Ø 160 мм из полиэтилена в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, уложить в железобетонных лотках с керамзитовой  засыпкой.

Прокладку сетей планируется выполнить вдоль улиц, сточные воды, собираемые коллекторами, самотёком поступают на канализационные очистные сооружения (КОС).

## 5.1.3. Организационный анализ. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Предложения по организации системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций для объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское, представлены в разделе 3.1.7.

## 5.1.4. Основные показатели работы системы водоотведения

Характеристики показателей работы системы водоотведения представлены в таблице 5.1.4.1.

Таблица 5.1.4.1. Характеристики показателей работы системы водоотведения

| Надежность | Обеспечение приема сточных вод круглосуточно в требуемом объеме. |
| --- | --- |
| Качество | Круглосуточное наличие возможности сброса стоков в необходимом количестве. |
| Доступность | Финансовая – возможность получения услуги по экономически обоснованной стоимости Физическая – доступность услуги в виде возможности подключения к системе |
| Экологичность | Отсутствие протечек в канализационных сетях Эффективная очистка стоков перед сбросом в водоем или вторичным использованием Эффективная утилизация производственных отходов. |
| Эффективность | Рациональное использование энергоресурсов; Экономическая обоснованность производственных затрат и расходов. |

## 5.1.5. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Рассмотрим проблемы эксплуатации системы водоотведения с позиции основных показателей работы систем коммунальной инфраструктуры - таблица 5.1.7.1.

Таблица 5.1.5.1. Проблемы системы водоотведения с точки зрения основных показателей

| Надежность | Отсутствие возможности приема сточных вод круглосуточно – отсутствие системы водоотведения в большинстве населенных пунктов. |
| --- | --- |
| Качество | Отсутствие возможности сброса стоков в необходимом количестве. |
| Доступность | Финансовая. Анализ, проведенный в разделе 1.6., позволяет сделать вывод о доступности услуги в части финансовых возможностей населения; Физическая. Низкий уровень развития канализационных сетей; Низкая обеспеченность района канализационными сетями и сооружениями; |
| Экологичность | Сброс хозяйственно-бытовых вод на рельеф и в кюветы. Отсутствие системы очистки сточных вод в населенных пунктах. Негативное воздействие на экологию. |

## 5.2. Оценка потребности в объемах услуг водоотведения

Генеральным планом в с. Аксарка предусматривается оборудовать всю проектную и существующую застройку населенного пункта централизованной системой канализации.

Генеральным планом Аксарковского поселения предлагаются следующие мероприятия:

- сточные воды проектной и существующей квартальной  застройки северо-западной части села по уличным коллекторам Ø 160 - 225 мм поступают на проектную КНС-1 производительностью 450 м. куб./сут. Далее стоки перекачиваются по двум напорным коллекторам Ø 160 мм, в подводящий коллектор Ø 315 мм головной канализационной насосной станции (ГКНС) в квартале 02:01:04;

- сточные воды существующей и проектной застройки (кварталов 01:02:12, 01:03:01, 05:01:01, 05:01:02, 05:01:03, 05:01:04, 05:02:01, 01:02:01, 01:02:11) юго-восточной части посёлка по уличным коллекторам Ø 160 мм поступают на проектную КНС-3 производительностью 180 м. куб./сут. Далее по двум напорным коллекторам Ø 160 мм стоки перекачиваются в самотечный проектный коллектор по ул. Нагорная;

- сточные воды от существующей и проектной квартальной застройки южной части села по самотечным коллекторам  Ø 160 - 225 мм поступают на проектную КНС-2 производительностью 355 м. куб./сут. Далее стоки по двум напорным коллекторам перекачиваются в самотечный проектный коллектор вдоль безымянной улицы от котельной № 2 до ГКНС;

- сточные воды от центральной части существующей и проектной квартальной застройки по уличным самотечным коллекторам Ø 160 - 225 мм поступают в коллектор Ø 315 мм перед ГКНС;

- проектная ГКНС производительностью 1750 м. куб./сут собирает все стоки посёлка и перекачивает по двум напорным коллекторам Ø 225 мм на проектные канализационные очистные сооружения, размещаемые в квартале 05:02:04.

Материал канализационных труб - полиэтилен в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

КОС расположены южнее посёлка. Местоположение определено согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и технологией очистки сточных вод.

Генеральным планом поселения предлагается применить блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод марки ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) производства ООО «Стандарт Экология» мощностью 1750 м. куб./сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод.

Для обеспечения комфортной среды проживания в населенном пункте Ямбура, генеральным планом предусматривается оборудовать проектную и существующую застройку децентрализованной системой канализации.

От каждого здания прокладывается индивидуальный выпуск из полиэтиленовой трубы в ППУ изоляции диаметром 110 мм. до септика объёмом 5 м. куб. из полиэтилена в теплоаккумулирующей изоляции. Сточные воды с септика вывозятся ассенизаторской машиной на канализационные очистные сооружения (КОС).

Канализационные очистные сооружения расположены ниже по течению протоки в юго-восточной части посёлка. Местоположение определено согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и технологией очистки сточных вод. Генеральным планом предлагается применить блочную станцию биологической очистки сточных вод марки ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) производства ООО «Стандарт Экология» мощностью 35 м. куб./сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод.

Очищенные сточные воды сбрасываются в ближайший водоем ниже по течению реки или повторно используются для полива и технических нужд.

Генеральным планом предусматривается оборудовать всю проектную и существующую застройку п. Зеленый Яр децентрализованной системой канализации.

С учетом существующего рельефа местности система канализации обеспечивает оптимальный отвод сточных вод от зданий.

От каждого жилого и общественного здания прокладывается индивидуальный выпуск из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм., отводящий стоки в самотечные коллекторы диаметром 160 мм.

Канализационные трубы выполнить в пенополиуретановой изоляции, уложить в железобетонных лотках с засыпкой керамзитом.

Сточные воды по коллекторам поступают в индивидуальные и групповые септики объёмом 5-10 м. куб. из полиэтилена в теплоаккумулирующей изоляции.

Сточные воды с септиков вывозятся ассенизаторской машиной на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Канализационные очистные сооружения расположены ниже по течению протоки в юго-восточной части посёлка. Местоположение определено согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и технологией очистки сточных вод.

Генеральным планом предлагается применить блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод марки ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) производства ООО «Стандарт Экология» мощностью 115 м. куб./сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод. Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях. В качестве отопительных приборов предлагается использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Для обеспечения комфортной среды проживания в п. Товопогол, генеральным планом предусматривается оборудовать проектную и существующую застройку децентрализованной системой канализации.

От каждого здания прокладывается индивидуальный выпуск из полиэтиленовой трубы в ППУ изоляции диаметром 110 мм., до септика объёмом 5 м. куб. из полиэтилена в теплоаккумулирующей изоляции. Сточные воды с септика вывозятся ассенизаторской машиной на канализационные очистные сооружения (КОС).

Канализационные очистные сооружения расположены ниже по течению протоки в юго-восточной части посёлка. Местоположение определено согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и технологией очистки сточных вод.

Генеральным планом предлагается применить блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод марки ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) производства ООО «Стандарт Экология» мощностью 35 м. куб./сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод. Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях. В качестве отопительных приборов предлагается использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Генеральным планом предусматривается оборудовать всю проектную и существующую застройку поселка Чапаевск централизованной системой канализации.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующего рельефа местности, и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.

Сети канализации выполнить Ø 160 мм. из полиэтилена в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, уложить в железобетонных лотках с керамзитовой  засыпкой.

Генеральным планом предусмотрена прокладка сетей вдоль улиц, сточные воды, собираемые коллекторами, самотёком поступают на канализационные очистные сооружения (КОС).

КОС расположены южнее посёлка. Местоположение определено согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»   и технологией очистки сточных вод.

Генеральным планом предлагается применить блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод марки ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) производства ООО «Стандарт Экология» мощностью 65 м. куб./сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод.

В населенном пункте с. Харсаим для сбора сточных вод генеральным планом предусмотрено устройство индивидуальных септиков с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на проектные КОС, расположенные севернее села.

Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Объёмы стоков от c. Харсаим 144,62 м. куб./сут.

Хозяйственно-фекальные стоки от проектной жилой и общественной застройки населенного пункта вывозятся на КОС производительностью 145 м. куб./сут.

На КОС выполняется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сбросы очищенных сточных вод на канализационно-очистные сооружения осуществляются в р. Обь.

В п. Горнокнязевск для сбора сточных вод генеральным планом  предусматривается устройство индивидуальных септиков с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на проектные канализационно-очистные сооружения, расположенные южнее поселка.

Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Объёмы стоков от п. Горнокнязевск 42,74 м. куб./сут.

Хозяйственно-фекальные стоки, от проектной жилой и общественной застройки поселка вывозятся на КОС, производительностью 45 м. куб./сут.

На канализационно-очистные сооружения выполняется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сбросы очищенных сточных вод на КОС предусмотрены на поля фильтрации.

В п. Вылпосл для сбора сточных вод генеральным планом предусматривается устройство индивидуальных септиков с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на проектные КОС, расположенные южнее поселка.

Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Хозяйственно-фекальные стоки от проектной жилой и общественной застройки населенного пункта вывозятся на КОС, производительностью 25 м. куб./сут.

На канализационно-очистных сооружениях выполняется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сбросы очищенных сточных вод на канализационно-очистных сооружениях предусмотрены на поля фильтрации.

Для сбора сточных вод в селе Халасьпугор генеральным планом предусматривается устройство индивидуальных септиков с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на проектные КОС, расположенные северо-восточнее села.

Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Объёмы стоков с. Халасьпугор составляют 7,39 м. куб./сут.

Хозяйственно-фекальные стоки от проектной жилой и общественной застройки населенного пункта вывозятся на КОС производительностью 8 м. куб./сут.

На канализационно-очистных сооружениях выполняется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сбросы очищенных сточных вод на  канализационно-очистные сооружения осуществляются в р. Малая Обь.

## 5.3. Обоснование оптимизации и развития системы водоотведения до 2025 года

По результатам анализа текущего состояния и проблем системы водоотведения Приуральского района сделан вывод, что мероприятия по модернизации системы водоотведения в муниципальном образовании Аксарковское должны быть направлены в первую очередь на замену и капитальный ремонт изношенных основных средств с применением энергосберегающих технологий и повышение качества предоставляемых услуг.

Необходимые мероприятия по оптимизации и развитию системы водоотведения:

- реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

- проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- обеспечение населенных пунктов системой септиков;

- строительство КНС и КОС в населенных пунктах;

- строительство самотечных и напорных трубопроводов;

- приобретение ассенизаторских машин для транспортировки сточных вод из септиков до КОС.

## 5.4. Система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы водоотведения муниципального образования Аксарковское с указанием источников и объемов финансирования, сроков и ответственных за выполнение мероприятий

По результатам анализа целесообразности реализации различных направлений оптимизации и развития системы водоотведения муниципального образования Аксарковское (направлений модернизации и развития системы) была разработана система программных мероприятий (таблица 5.4.1.).

В таблице 5.4.1. представлена система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы водоотведения с указанием величины необходимых капитальных вложений, источников финансирования, сроков и ответственных за реализацию мероприятий.

Финансовые потребности на реализацию программы мероприятий по модернизации системы водоотведения, проектированию, строительству и реконструкции в Приуральском районе до 2025 года определены в размере 20000,00 тыс. руб. (таблица 5.4.1.).

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг в части установленных надбавок к тарифам для потребителей муниципального образования, за счет внебюджетных источников финансирования, а также за счет сосбвтенных доходов муниципального образования Аксарковское.

Обоснование финансовых потребностей сделано с учетом того, что объем финансирования технических мероприятий в части водоотведения обеспечивается за счет собственных средств предприятия (надбавки к тарифу) в объеме не более 4,00% от суммы капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Данный предел определен расчетным путем с целью обеспечения доступности услуги для потребителей.

Объем финансирования технических мероприятий за счет собственных доходов муниципального образования Приуральский район обеспечивается в объеме не более 5,00% от суммы капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В таблице 5.4.1. представлено обоснование финансовых потребностей по источникам финансирования технических мероприятий в части водоотведения.

Объем финансирования, предусмотренный за счет средств бюджетов всех уровней, будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год.

Таблица 5.4.1. Оценка суммы капитальных вложений на проведение мероприятий по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоотведения муниципального образования Аксарковское с указанием сроков, источников финансирования и ответственных за выполнение мероприятий

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| с. Аксарка |
| 2 | Строительство самотечных сетей канализаци, м. в т.ч. ПИР |  | 20000,00 |  | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |

## 5.5. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов для мониторинга результатов выполнения мероприятий

Основными показателями работы системы водоотведения с учетом основных направлений модернизации являются обеспечения доступности в части подключение к системе,  как для объектов нового строительства,  так и для существующих объектов, а также повышение надежности и качества работы системы.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения заключается в следующем:

- в повышении надежности системы водоотведения;

- в увеличении пропускной способности системы;

- в повышении обеспеченности населения централизованным водоотведением;

-в  обеспечении эффективной очистки стоков;

- в улучшении экологической ситуации в Приуральском районе;

- в расширении возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Детальный перечень целевых индикаторов для мониторинга результатов выполнения мероприятий представлен в разделе 9 Программы.

# 6. Развитие системы электроснабжения муниципального образования

# Аксарковское

## 6.1. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере электроснабжения

## 6.1.1. Объекты электроснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение муниципального образования Аксарковское осуществляется пятью предприятиями различной формы собственности. Потребителями электрической энергии являются – предприятия и организации, жилые дома, объекты соцкультбыта Приуральского района.

Основная деятельность ООО «Геолог-Инвест» производство электроэнергии потребителям в с. Аксарка.

Основная деятельность филиала АО «Ямалкоммунэнерго» производство, передача и распределение электроэнергии потребителям в с. Харсаим, п. Вылпосл, п. Товопогол, п. Зеленый Яр, а так же передача и распределение электроэнергии в с. Аксарка.

Передаче и распределение электроэнергии потребителя п Горнокнязевск осуществляет МП "Салехардэнерго".

В муниципальном образовании Аксарковское 5 электростанций суммарной мощностью 7 946 кВт. Количество ТП и КТП составляет 17 ед.

В таблице 6.1.1. представлена характеристика источников электроснабжения в муниципальном образовании Аксарковское.

Таблица 6.1.1. Характеристика оборудования системы электроснабжения муниципального образования Аксарковское

| Населенный пункт | Тип агрегата | Частота вращения, об/мин | Мощн./напряж. кВт/кВ | Год ввода в эксплуатацию | Ресурс до капремонта, час | Выработано за год, тыс. кВт*ч | Годовой расход топлива, тонн (тыс.м. куб) | Степень износа % | Электросчетчики, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 16 |
| Муниципальное образование Аксарковское (с. Аксарка) |  |  |  |
|  | Предприятие: ООО "Геолог-Инвест" |  |  |  |  |
| Нагрузки: (кВт) | наименование объекта: ГДЭС-7 (Коломна) |  |  |  |
| Зимние:4800(max) | ЭГД-7-1 | 1000 | 1500/10 | 2004 | 60000 | 4264,1 | 251,52 | 60 | 1 |
| 2500(min) | ЭГД-7-2 | 1000 | 1500/10 | 2004 | 60000 | 3807 | 238,81 | 40 | 1 |
| Летние:2050(max) | ЭГД-7-3 | 1000 | 1500/10 | 2004 | 60000 | 3896,4 | 239,8 | 40 | 1 |
| 1000 (min) | ЭГД-7-4 | 1000 | 1500/10 | 2004 | 60000 | 4107,47 | 243,27 | 50 | 1 |
| ИТОГО: | 4 |  | 6000 |  |  | 16074,97 | 973,4 дт, т 6208,000 газ т. м³ | 47,5 | 4 |
| Муниципальное образование Аксарковское (п. Товопогол) |  |  |  |
|  | Предприятие: филиал АО "Ямалкоммунэнерго" |  |  |  |  |
| Нагрузки: (кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимние: 60 (max) | АД-60 | 1500 | 60/0,4 | 2006 | 16000 | 78,6 | 25,9479 | 100 | 1 |
| 38 (min) | АД-30 | 1500 | 30/0,4 | 2008 | 16000 | 104,6 | 34,5094 | 30 | 1 |
| Летние: 20 (max) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2 |  | 90 |  |  | 183,20 | 60,46 | 65 | 2 |
| Муниципальное образование Харсаимское (с. Харсаим) |  |  |  |
|  | Предприятие: филиал АО "Ямалкоммунэнерго" |  |  |  |
| Нагрузки: (кВт) | наименование объекта: ДЭС |  |  |  |  |  |
| Зимние: 800 (max) | АД-100 №1 | 1500 | 100/0,4 | 2002 | 12000 | 97,19 | 31,10 | 100 | 1 |
| 400 (min) | АД-100 №2 | 1500 | 100/0,4 | 2002 | 12000 | 222,84 | 71,31 | 100 | 1 |
| Летние: 300 (max) | АД-100 №3 | 1500 | 100/0,4 | 2002 | 12000 | 221,84 | 71,00 | 100 | 1 |
| 150 (min) | АД-100 №4 | 1500 | 100/0,4 | 2002 | 12000 | 148,76 | 47,60 | 100 | 1 |
| Нов. эл\станция | АД-200 | 1500 | 200/0,4 | 2005 | 12000 | 256,40 | 82,05 | 70 | 1 |
|  | АД-200 | 1500 | 200/0,4 | 2005 | 12000 | 447,84 | 143,31 | 100 | 1 |
|  | АД-200 | 1500 | 200/0,4 | 2005 | 12000 | 550,64 | 176,20 | 100 | 1 |
|  | АД-420 | 1500 | 420/0,4 | 2010 | 60000 | 154,46 | 49,43 | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 8 |  | 1420 |  |  | 2099,97 | 672,000 | 84 | 8 |
| Муниципальное образование Харсаимское (п. Вылпосл) |  |  |  |
|  | Предприятие: филиал АО "Ямалкоммунэнерго" |  |  |  |  |
| Нагрузки: (кВт) | наименование объекта: ДЭС |  |  |  |  |  |
| Зимние: 25 (max) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 (min) | АД-16 | 1500 | 16/0,4 | 1996 | 16000 | 12,90 | 4,33 | 60 | 1 |
| Летние: 16 (max) | АД-30 | 1500 | 30/0,4 | 2001 | 16000 | 39,66 | 13,33 | 100 | 1 |
| 10 (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2 |  | 46 |  |  | 52,56 | 17,66 | 80 | 2 |
| Муниципальное образование Аксарковское (п. Зеленый Яр) |  |  |  |
|  | Предприятие: филиал АО "Ямалкоммунэнерго" |  |  |  |  |
| Нагрузки: (кВт) | наименование объекта: ДЭС |  |  |  |  |  |
| Зимние:120 (max) | АД-100 | 1500 | 100/0,4 | 2006 | 12000 | 228,718 | 73,190 | 100 | 1 |
| 80 (min) | АД-100 | 1500 | 100/0,4 | 2006 | 12000 | 128,85 | 41,232 | 100 | 1 |
|  | АД-100 | 1500 | 100/0,4 | 2009 | 12000 | 95,178 | 30,457 | 10 | 1 |
| Летние: 100 (max) | АД-60 | 1500 | 60/0,4 | 2004 | 16000 | 55,664 | 17,812 | 10 | 1 |
| 40 (min) | АД-30 | 1500 | 30/0,4 | 2009 | 10000 | 32,85 | 10,512 | 50 | 1 |
| ИТОГО: | 4 |  | 390 |  |  | 541,26 | 173,20 | 54 | 5 |
| ВСЕГО ПО МО | 5 электростанций |  | 7946 |  |  |  |  |  |  |

В с. Харсаим на ДЭС оборудование марки АД-100 в количестве 4 ед., АД-200 в количестве 2 ед. отработало свой нормативный ресурс до капитального ремонта, генеральным планом предлагается проведение капитального ремонта. Агрегат марки АД-200, имеющий степень износа 70%, на исходе своего нормативного ресурса – замена оборудования или его капитальный ремонт потребуются в 2013 году.

В п. Вылпосл на ДЭС агрегат марки АД-30 отработал свой норматив до капитального ремонта. Агрегат АД-16, имеющий степень  износа 60%, на исходе ресурса до проведения капитального ремонта, капитальный ремонт потребуется в 2013 году. Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующей дизельной электростанции с доведением ее мощности до 200 кВт.

Таблица 6.1.3. Перечень ТП МО Аксарковское

| Населенный пункт | ТП | Мощность, кВт | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Аксарка | ТП № 0 | 400 | Филиал АО "Ямалкоммунэнерго» |
|  | ТП № 00 | 400 |  |
|  | ТП № 000 | 400 |  |
|  | ТП № 1,2 | 2*1000 |  |
|  | ТП № 3 | 400 |  |
|  | ТП № 4 | 630 |  |
|  | ТП № 5 | 400 |  |
|  | ТП № 6 | 2*1000 |  |
|  | ТП № 7 | 400 |  |
|  | ТП № 8 | 250 |  |
|  | ТП № 9 | 250 |  |
|  | ТП № 10 | 250 |  |
|  | ТП № 11 | 2*160 |  |
|  | ТП № 12 | 630 |  |
|  | ТП № 13 | 400 |  |
|  | ТП № 15 | 400 |  |
|  | ТП № 17 | 160 |  |

## 6.1.2. Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электрической энергии потребителям муниципального образования Аксарковское осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым следующими энергоснабжающими организациями:

-  филиал АО "Ямалкоммунэнерго"

Питающие линии - кабельные и воздушные. Большинство питающих ВЛ. выполнено на двухцепных железобетонных и металлических опорах габарита 10-35кВ.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ.) составляет 51,5 км. Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 8,6  км.

Протяженность линий электропередач с разбивкой по населенным пунктам представлена в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2. Протяженность линий электропередач с разбивкой по населенным пунктам Приуральского района, км.

Техническое состояние электрических сетей муниципального образования Приуральский район удовлетворительное. В селе Аксарка передача потребителям электрической мощности осуществляется непосредственно от ГДЭС через распределительную сеть 10 кВ на ТП

| Тип ЛЭП |
| --- |
| ВЛ-10кВ | ВЛ-0,4кВ | КЛ-10кВ | КЛ-0,4кВ |
| с. Аксарка |
| 9,2 | 25,6 | 0,6 | 8 |
| п. Товопогол |
|  | 1,8 |  |  |
| п. Зеленый Яр |
|  | 3,5 |  |  |
| с. Харсаим |
|  | 8,2 |  |  |
| п. Вылпосл |
|  | 1,4 |  |  |
| п. Горнокнязевск |
|  | 1,8 |  |  |
| ИТОГО |
| 9,2 | 42,3 | 0,6 | 8 |

Генеральным планом предусмотрена передача потребителям п. Ямбура  электрической мощности непосредственно от ДЭС через распределительную сеть 0,4 кВ. Суммарная длина проектируемой распределительной сети 0,4 кВ составляет 2120 м. Распределительную сеть планируется выполнить с применением алюминиевого провода различного сечения. Вводы в детские и медицинские учреждения планируется выполнить подземным кабелем.

Передачу электрической мощности потребителям п. Зеленый Яр планируется осуществлять непосредственно от ДЭС через распределительную сеть 0,4 кВ. Суммарная длина проектируемой сети 0,4 кВ составляет 2600 м. Распределительную сеть выполнить алюминиевым проводом различного сечения. Вводы в детские и медицинские учреждения выполнить подземным кабелем.

Передача электрической мощности потребителям п. Товопогол осуществляется непосредственно от ДЭС через распределительную сеть 0,4 кВ. Суммарная длина проектируемой сети 0,4 кВ составляет 1600 м. Выполнить с применением алюминиевого провода различного сечения. Вводы в детские и медицинские учреждения выполнить подземным кабелем.

Передачу электрической мощности потребителям в п. Чапаевск планируется осуществлять непосредственно от ДЭС через распределительную сеть 0,4 кВ. Распределительные сети  0,4 кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП) различного сечения. Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением.  Общая протяженность линий 0,4 кВ составит 2578 м.

Для взаимного резервного обеспечения надежного электроснабжения необходимо предусмотреть линию электропередач напряжением 10 кВ между с. Харсаим и с. Аксарка протяженностью 24 км. в обход проектной застройки.

Распределительные сети 0,4 кВ необходимо выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП 2А) различного сечения.  Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением.

В п. Горнокнязевск генеральным планом предусмотрено сохранение месторасположения действующей ТП. Распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей предлагается  выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП 2А) различного сечения. Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением. Общая протяженность проектных линий ЛЭП-0,4 кВ –1450 м., ЛЭП-10 кВ – 1450 м.

В п. Вылпосл распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей предлагается выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП 2А) различного сечения. Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением. Общая протяженность проектных линий 0,4 кВ – 540 м.

Передача электрической мощности потребителям с. Халасьпугор предусматривается непосредственно от ДЭС через распределительную сеть 0,4 кВ.

Распределительные сети 0,4 кВ предлагается выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП 2А) различного сечения.  Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением. Общая протяженность проектных линий 0,4 кВ – 1030 м.

## 6.1.3. Материальный баланс системы (фактический)

Расчет материального баланса системы электроснабжения  выполнен на основании данных предоставленных  ООО «Геолог-Инвест», АО "Ямалкоммунэнерго" о реализации электрической энергии  в 2010 году (рисунок 6.1.3.1.)

Таблица 6.1.3.1. Материальный баланс системы электроснабжения МО Аксарковское в 2010 году (фактический)

Рисунок 6.1.3.1.  Материальный баланс системы электроснабжения МО Аксарковское в 2010 году (фактический)

Большая доля выработанной электрической энергии – 46,42% приходится на нужды прочих потребителей. Доля населения составляет 35,14% от всей выработанной электрической энергии. Потери электрической энергии в 2010 году составляют 11,54%. На собственные нужды предприятия используют 6,90% от всей выработанной электрической энергии.

## 6.1.4 Организационный анализ. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Предложения по организации системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций для объектов коммунальной инфраструктуры МО Аксарковское, представлены в разделе 3.1.7.

## 6.1.5. Основные показатели работы системы электроснабжения

Характеристики показателей работы систем, рассмотренные в п. 3.3., применительно к системе электроснабжения представлены в таблице 6.1.5.1.

Таблица 6.1.5.1. Характеристики показателей работы системы электроснабжения

| Надежность | Обеспечение круглосуточного электроснабжения в требуемом объеме с должным качеством. |
| --- | --- |
| Качество | Круглосуточное наличие возможности пользования электрической энергией необходимого качества. |
| Доступность | Финансовая – возможность получения услуги по экономически обоснованной стоимости Физическая – доступность услуги в виде возможности подключения к системе |
| Экологичность | Низкий уровень загрязненности технологических отходов сбрасываемых в канализационные сети Эффективная утилизация производственных отходов. |
| Эффективность | Рациональное использование энергоресурсов; Экономическая обоснованность производственных затрат и расходов. |

## 6.1.6. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Рассмотрим проблемы эксплуатации системы электроснабжения с позиции основных показателей работы систем коммунальной инфраструктуры (таблица 6.1.6.1.).

Таблица 6.1.7.1. Проблемы системы с точки зрения основных показателей

| Надежность | Старение сетей электроснабжения; Физический износ оборудования. |
| --- | --- |
| Качество | Отсутствие в некоторых населенных пунктах возможности пользования электрической энергией необходимого качества. |
| Доступность | Физическая. Недостаточная мощность источников электрической энергии для нужд перспективной застройки |
| Эффективность | Высокий уровень потерь в сетях. |

## 6.2. Оценка потребности в объемах услуг электроснабжения

Генеральным планом муниципального образования Аксарковское предусмотрены следующие потребности в объемах услуги электроснабжения на период до 2025 года.

В качестве централизованного источника электроснабжения населенного пункта п. Ямбура генеральным планом предусматривается дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 450 кВт.

Строительство дизельной электростанции планируется выполнить на западе населенного пункта в районе проектируемого пожарного депо. Суммарная электрическая нагрузка на перспективу в поселке Ямбура составляет 0,39 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 0,42 МВт.

В настоящее время источником централизованного электроснабжения в п. Зеленый Яр является дизельная электростанция, расположенная на севере поселения. Передача электрической мощности потребителям осуществляется от ДЭС по линии электропередач 0,4 кВ.

Анализируя существующее состояние системы электроснабжения, установлена потребность в реализации следующих мероприятий:

- перенос ДЭС для обеспечения безопасности жилого сектора;

- корректировка сетей электроснабжения из-за изменения планировочной структуры поселения.

Генеральным планом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности системы энергоснабжения.

В качестве централизованного источника электроснабжения генеральным планом предусматривается строительство дизельной электростанции (ДЭС) мощностью 570 кВт на западе поселения в районе проектируемого пожарного депо. Характеристики дизельного агрегата представлены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1. Характеристики дизельного агрегата в п. Зеленый Яр

| Модель | Производство | Двигатель | кВт | Габариты, см. LхSхH | Вес, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDMO V 630 | Франция | Volvo | 570 | 503x169x266 | 5300 |

Суммарная электрическая нагрузка в п. Зеленый Яр на перспективу составит 0,39 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии - 0,49 МВт.

В настоящее время централизованная система электроснабжения п. Товопогол осуществляется от дизельной электростанции (ДЭС), расположенной в центре поселения.

Передача электрической мощности потребителям осуществляется непосредственно от ДЭС по линии электропередач 0,4 кВ. Опоры в основном деревянные, провод марки «А» голый алюминиевый.

В качестве источника генеральным планом предусматривается строительство дизельной электростанции (ДЭС) мощностью 320 кВт, на западе поселения. Характеристики дизельного агрегата в п. Товопогол представлены в таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2. Характеристики дизельного агрегата в п. Товопогол

| Модель | Производство | Двигатель | кВт | л/ч | бак | Габариты, см. LхSхH | Вес, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausonia VO O400 SWD | Италия | Volvo | 320 | 59,5 | 500 | 330х154х185 | 3100 |

В настоящее время централизованная система электроснабжения в населенном пункте Чапаевск отсутствует. Источниками электроснабжения являются индивидуальные дизель-генераторы, установленные в каждом дворе.

Для обеспечения проектной и существующей застройки централизованным электроснабжением необходимо:

- осуществить строительство ДЭС;

- осуществить строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ.

В качестве централизованного источника электроснабжения предусматривается дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 570 кВт на востоке поселения в районе планируемой пожарной части. Характеристики дизельного агрегата п. Чапаевск представлены в таблице 6.2.3.

Таблица 6.2.3. Характеристики дизельного агрегата п. Чапаевск

| Модель | Производство | Двигатель | кВт | Габариты, см. LхSхH | Вес, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDMO V 630 | Франция | Volvo | 570 | 503x169x266 | 5300 |

Суммарная электрическая нагрузка в п. Чапаевск на расчетный срок составит 0,39 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 0,49 МВт.

Система электроснабжения с. Харсаим децентрализованная.

На юге села располагается ДЭС (дизельная электростанция) мощностью 1420 кВт. По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности от ДЭС до потребителей. Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями.

Общая длина высоковольтных линий (далее – ВЛ.) – 0,4 кВ составляет 4161 м.

Генеральным планом предусмотрено сохранение месторасположения действующей ДЭС. Суммарная электрическая нагрузка с. Харсаим на расчетный срок составит 471,7 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 542,4  кВт.

Электроснабжение потребителей п. Горнокнязевск осуществляется от объекта, находящегося в г. Салехард: по линии 10 кВ осуществляется передача мощности на трансформаторную подстанцию (далее – ТП) 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями. Генеральным планом предусмотрено сохранение месторасположения действующей ТП. Электроснабжение проектируемых ВОС и КОС планируется осуществлять от собственных проектных ТП.

Система электроснабжения п. Вылпосл децентрализованная. На юго-востоке населенного пункта располагается ДЭС. Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующей дизельной электростанции с доведением ее мощности до 200 кВт.

Суммарная расчетная электрическая нагрузка системы п. Вылпосл составляет 92,3 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 115,4 кВт.

В селе Халасьпугор централизованная система электроснабжения отсутствует. Электроснабжение осуществляется от индивидуальных бензиновых генераторных установок. Генеральным планом предусматривается установка ДЭС мощностью 63 кВт как источника электроснабжения.

Передача электрической мощности потребителям предусматривается непосредственно от ДЭС через распределительную сеть 0,4 кВ.

Суммарная электрическая нагрузка системы в с. Халасьпугор составляет 30,7 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 35,3  кВт.

## 6.3. Обоснование оптимизации и развития системы электроснабжения на период до 2025 года

Анализ существующей системы электроснабжения муниципального образования Аксарковское свидетельствует о том, что действующие сети электроснабжения находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается рост нагрузок на всех уровнях напряжения вследствие увеличения потребления электрической энергии. Прогнозируется скорое исчерпание предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, этот факт наряду с перспективой развития территории поселений указывают на необходимость полной модернизации системы электроснабжения.

Развитие системы электроснабжения планируется по следующим основным направлениям (варианты оптимизации и развития системы):

• Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, которые включают в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем требованиям в соответствии с законодательством об энергосбережении.

• Строительство новых элементов системы электроснабжения, необходимых для устранения недостатков функционирования электросетей района и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

## 6.4. Система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы электроснабжения муниципального образования Аксарковское с указанием источников и объемов финансирования, сроков и ответственных за выполнение мероприятий

По результатам анализа целесообразности реализации различных направлений оптимизации и развития системы электроснабжения муниципального образования (направлений модернизации и развития системы) была разработана система программных мероприятий (таблица 6.4.1.).

В таблице 6.4.1. представлена система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы электроснабжения с указанием величины необходимых капитальных вложений, источников финансирования, сроков и ответственных за реализацию мероприятий.

Финансовые потребности на реализацию программы мероприятий по модернизации системы электроснабжения, проектированию, строительству и реконструкции в муниципальном образовании Аксарковское до 2025 года определены в размере 326770,00 тыс. руб. (таблица 6.4.1.).

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг электроснабжения, за счет внебюджетных источников, а также за счет собственных доходов муниципального образования Аксарковское.

Обоснование финансовых потребностей сделано с учетом того, что объем финансирования технических мероприятий в части электроснабжения обеспечивается за счет собственных средств предприятия в объеме не более 4,00% от суммы капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Данный предел определен расчетным путем с целью обеспечения доступности услуги для потребителей.

Объем финансирования технических мероприятий за счет собственных доходов муниципального образования Аксарковское обеспечивается в объеме не более 5,00% от суммы капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В таблице 6.4.1. представлено обоснование финансовых потребностей Программы по источникам финансирования технических мероприятий в части электроснабжения муниципального образования на период до 2025 года.

Объем финансирования, предусмотренный за счет средств бюджетов всех уровней, будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год.

Таблица 6.4.1. Оценка суммы капитальных вложений на проведение мероприятий по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения муниципального образования Аксарковское с указанием сроков, источников финансирования и ответственных за выполнение мероприятий

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| МО Аксарковское |
| с. Аксарка |
| 1 | Реконструкция ВЛ-10кВт с установкой ТП, шт. в т.ч. ПИР | Руководитель филиала АО Ямалкоммунэнерго Горлов А. П. | 15540,00 |  | 2000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 3540,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка ЛЭП ВЛ10 кВ – 9414м; ВЛ 0,4 кВ – 18484м. в т.ч. ПИР |  | 134000,00 |  | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 10000,0 | 10000,00 |
| п. Ямбура |
| 4 | Строительство линий электропередач ЛЭП-0,4 кВ –2120 м. в т.ч. ПИР | Руководитель филиала АО Ямалкоммунэнерго Горлов А. П. | 10200,00 |  | 10200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зеленый Яр |
| 5 | Строительство дизельной электростанции SDMO V630 –570 кВА – 1 шт. в т.ч. ПИР | Руководитель филиала АО Ямалкоммунэнерго Горлов А. П. | 9780,00 |  | 9780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство линий электропередач ЛЭП-0,4 кВ – 2600 м. в т.ч. ПИР |  | 12000,00 |  | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Товопогол |
| 7 | Строительство дизельной электростанции ДЭС 320 кВт –1 шт. в т.ч. ПИР | Руководитель филиала АО Ямалкоммунэнерго Горлов А. П. | 4800,00 |  | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство линий электропередач ЛЭП-0,4 кВ –1600 м. в т.ч. ПИР |  | 8300,00 |  | 4000,00 | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Чапаевск |
| 9 | Строительство дизельной электростанции SDMO V630 –570 кВт – 1 шт. в т.ч. ПИР | Руководитель филиала АО Ямалкоммунэнерго Горлов А. П. | 9780,00 |  |  | 5000,00 | 4780,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство линий электропередач ЛЭП-0,4 кВ – 2578 м. в т.ч. ПИР |  | 13700,00 |  |  |  | 5700,00 | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |  |
| с. Харсаим |
| 11 | Строительство линий электропередач ЛЭП-0,4 кВ –4700 м. в т.ч. ПИР | Руководитель филиала АО Ямалкоммунэнерго Горлов А. П. | 14800,00 |  | 4000,00 | 10800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прокладка резервной ЛЭП между с. Аксарка и с. Харсаим, м. в т.ч. ПИР |  | 75600,00 |  | 7000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 8600,00 |  |  |
| п. Горнокнязевск |
| 15 | Строительство линий электропередач ЛЭП-0,4 кВ –1450 м. ЛЭП-10 кВ – 1450 м. в т.ч. ПИР | Руководитель филиала АО Ямалкоммунэнерго Горлов А. П. | 9040,00 |  | 3040,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Вылпосл |
| 16 | Реконструкция существующей ДЭС с доведением мощности 200 кВт -1 шт. в т.ч. ПИР | Руководитель филиала АО Ямалкоммунэнерго Горлов А. П. | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство линий электропередач ЛЭП-0,4 кВ –540 м. в т.ч. ПИР |  | 1700,00 |  |  |  |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |
| с. Халасьпугор |
| 18 | Строительство ДЭС-63 кВ -1 шт. в южной части с. Халасьпугор в т.ч. ПИР | Руководитель филиала АО Ямалкоммунэнерго Горлов А. П. | 2230,00 |  |  | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство линий электропередач ЛЭП-0,4 кВ –1030 м. в т.ч. ПИР |  | 3300,00 |  |  | 3300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.5. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов для мониторинга результатов выполнения мероприятий

Основными показателями работы системы электроснабжения с учетом основных направлений модернизации являются повышение надежности электроснабжения потребителей МО Аксарквомкое, а также возможности подключения объектов нового строительства.

Эффект реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения состоит в следующем:

- в повышении надежности и безопасности системы электроснабжения;

- в снижении уровня потерь электрической энергии;

- в повышении срока службы воздушных электросетей;

- в расширении возможностей подключения объектов перспективного строительства;

Детальный перечень целевых индикаторов для мониторинга результатов выполнения мероприятий представлен в разделе 9 Программы.

7. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры, инфраструктуры, используемых для утилизации (захороненения) ТБО, в муниципальном образовании Аксарковское

## 7.1. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере утилизации (захоронения) ТБО в муниципальном образовании Аксарковское

## 7.1.1. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

В муниципальном образовании Приуральский район полигоны ТБО отсутствуют.

При этом количество ежегодно вывозимых твердых бытовых отходов специализированными организациями (без учета самовывоза) составляет около 13,0 тыс. тонн.

В настоящее время - ООО «Приуральское АТП» осуществляет сбор и вывоз мусора от потребителей в с. Аксарка, с. Харсаим на полигон ТБО муниципального образования г. Салехард.

Данное предприятие имеют лицензии на осуществление деятельности по сбору и транспортировке опасных отходов. Характеристика техники для вывоза ТБО и ЖБО представлена в таблице 7.1.1.1.

Таблица 7.1.1.1. Характеристика техники для вывоза ТБО и ЖБО, используемой предприятиями ЖКХ в Приуральском районе

| № п./п. | Населенный пункт, наименование подразделения, занимающегося вывозом ТБО и ЖБО | Количество точек сбора (контейнеров, септики), шт. | Периодичность вывоза. | Наличие спец. техники, марка. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Аксарка ООО Приуральское АТП (вывоз ЖБО и ТБО) | 76 контейнеров ТБО / 193 шт. септиков | ежедневно | Ассенизаторские машины - марки КО-505 | 6 шт. |
|  |  |  |  | мусоровозы- марки камаз КО, газ КО-440 | 2 шт. |

Основными потребителями услуг по складированию твердых бытовых отходов являются население и организации различных форм собственности.

В 2010 году была разработана Районная целевая программа «Рекультивация свалок бытового и строительного мусора в поселениях муниципального образования Аксарковское на 2010-2015 годы». Согласно данной Программе объем финансирования на составил 9 045,78 тыс. рублей.

Районной целевой программой развития и модернизации сферы жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Приуральский район на 2008 – 2010 годы в 2009 году были запланированы и освоены средства на строительство полигонов твердых бытовых отходов на территории поселений и в том числе (на проектно-изыскательские работы):

- Полигон ТБО с. Аксарка (ПИР, в том числе корректировка проекта) - 0,499 млн. рублей;

## 7.1.2. Полигон ТБО в селе Аксарка

В селе Аксарка планировалось осуществить строительство нового полигона ТБО за период 2011-2015 гг. Строительство полигона не начато. Существовавший полигон ТБО в с. Аксарка закрыт, складированные твердые бытовые отходы вывезены на полигон ТБО в г. Салехард, земли под полигоном рекультивтрованы.

## 7.1.3. Полигон ТБО в селе Харсаим

Территория под полигон площадью 1,65 га расположена в 1,5 км к востоку от села Харсаим.

В географическом отношении район строительных работ расположен на водоразделе между оврагом временного притока,  впадающего в Обь, и верховьями оврага, образуемого временным водотоком – левобережным притоком ручья Юмбарнел.

В состав полигона будут входить следующие сооружения:

• участок складирования твердых бытовых и нетоксичных промышленных отходов;

• площадь резервного грунта;

• производственно-бытовое здание;

• навес для стоянки и ремонта машин и механизмов;

• открытая стоянка для специальной техники;

• ванна для обмыва колес машин;

• шлагбаум;

• наблюдательные скважины;

• дизельная электростанция мощностью 30 кВт;

• противопожарный резервуар емкостью 100 м. куб.

Для предотвращения попадания поверхностных вод за пределы территории полигона предусмотрены дренажные приямки и водоотводящий вал. С внешней стороны по периметру полигона предусмотрена водоотводная канава для отвода поверхностных вод с прилегающей местности. Площадь полигона 1,65 га. Срок эксплуатации полигона 20 лет. Ориентировочная продолжительность строительства полигона 3,2 мес. Проектируемая вместимость полигона составляет 8340 м. куб.

Годовая удельная норма накопления ТБО растет по срокам очередей, это вызвано ростом благоустройства и дальнейшим развитием сферы обслуживания (с учетом условия ежегодного роста ее по объему на 3%). Данные о накоплении отходов ТБО на полигоне в с. Харсаим представлены в таблице 7.1.3.1.

Таблица 7.1.3.1. Данные о накоплении отходов ТБО (план) на полигоне в с. Харсаим

| Год | Расчетная численность населения, чел. | Удельная норма накопления, м. куб./чел/год | Годовое накопление ТБО, м. куб. | Нарастание, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 572 | 1,13 | 287,7 |  |
| 2014 | 574 | 1,173 | 298,66 | 586,37 |
| 2015 | 576 | 1,216 | 309,61 | 895,98 |
| 2016 | 578 | 1,259 | 320,55 | 1216,53 |
| 2017 | 580 | 1,302 | 331,5 | 1548,03 |
| 2018 | 582 | 1,345 | 342,45 | 1890,48 |
| 2019 | 584 | 1,388 | 353,40 | 2243,88 |
| 2020 | 586 | 1,431 | 364,35 | 2608,23 |
| 2021 | 588 | 1,474 | 375,29 | 2983,52 |
| 2022 | 590 | 1,517 | 386,24 | 3369,76 |
| 2023 | 592 | 1,56 | 397,19 | 3766,95 |
| 2024 | 594 | 1,603 | 408,14 | 4175,09 |
| 2025 | 596 | 1,646 | 419,09 | 4594,18 |
| 2026 | 598 | 1,689 | 430,04 | 5024,22 |
| 2027 | 600 | 1,732 | 440,98 | 54605,20 |
| 2028 | 602 | 1,775 | 451,93 | 5917,13 |
| 2029 | 603 | 1,818 | 462,88 | 6380,01 |
| 2030 | 605 | 1,861 | 473,83 | 6853,84 |
| 2031 | 606 | 1,90 | 483,76 | 7337,60 |
| 2032 | 608 | 1,947 | 495,73 | 7833,33 |
| 2033 | 610 | 1,99 | 506,67 | 8340,00 |

Представленные показатели удельной нормы накопления 1,13-1,99 – это удельные годовые нормы накопления ТБО по объему с 1 по 20 год эксплуатации полигона. Участок складирования ТБО в проекте имеет прямоугольную форму длиной 65 м., шириной 64 м.

Площадь складирования первоначально разбивается на 2 участка эксплуатации с габаритами 32х65 метра и площадью 2080 кв. м.

Каждый из участков эксплуатируется с учетом укладки двух рабочих слоев высотой 2 м. и изолирующего слоя высотой 0,25 м. Наращивание высоты с отметки 2,25 м. до 3 м. и окончательная изоляция слоем 1 м. составит 3-ью очередь эксплуатации. Срок эксплуатации каждой очереди составит в среднем 6-7 лет.

Сдвигание ТБО на рабочую карту, уплотнение ТБО производится бульдозером. Для работы на полигоне ТБО требуется один бульдозер марки Д-687 ДЗ-54С. Для разработки и погрузки грунта и торфа в самосвал необходим экскаватор марки Э-652Б в количестве 1 ед.

Доставка грунта к картам осуществляется автосамосвалом ЗИЛ ММЗ-555 в количестве 1 ед. В теплый период времени предусмотрено, что доставка грунта на рабочую карту осуществляется самоходным скрепером с емкостью ковша 9 м. куб. марки ДЭ-11 Д357п.

Для производства увлажнения  ТБО необходима поливальная машина.

Планируется, что сбор мусора по поселку и доставка его на полигон будет осуществляться посредствам одного контейнеровоза марки М30.

Из всей перечисленной техники регулярно работает контейнеровоз и бульдозер. Остальные механизмы привлекаются по мере необходимости.

Полигон рассчитан на ежедневный прием бытовых отходов в течение всего года. Регулярно работает один водитель мусоровоза и дежурный диспетчер. Для взятия контрольных проб воды из скважин по учету наличия фильтрата в грунтовых водах, периодически направляется работник санэпидемстанции.

## 7.1.4. Организационный анализ. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Предложения по организации системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций для объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское, представлены в разделе 3.1.7.

## 7.1.5. Основные показатели работы объектов коммунальной инфраструктуры, занятых при утилизации (захоронении) ТБО

Характеристики показателей работы объектов коммунальной инфраструктуры, занятых при утилизации (захоронении) ТБО представлены в таблице 7.1.5.1.

Таблица 7.1.5.1. Характеристики показателей работы объектов коммунальной инфраструктуры, занятых при утилизации (захоронении) ТБО в Приуральском районе

| Надежность | Обеспечение вывоза и утилизации ТБО с требуемой периодичностью в установленные сроки |
| --- | --- |
| Качество | Возможность воспользоваться услугой по вывозу и утилизации ТБО в установленные сроки в полном объеме |
| Экологичность | Своевременный вывоз ТБО на полигон. Эффективная программа утилизации ТБО. Эксплуатация полигона по утилизации ТБО в соответствии с действующими требованиями |
| Доступность | Финансовая – возможность получения услуги по экономически обоснованной стоимости. Физическая доступность – наличие возможности воспользоваться услугой |
| Эффективность | Рациональное использование энергоресурсов. Экономическая обоснованность производственных затрат и расходов |

## 7.1.6. Проблемы эксплуатации объектов жизнеобеспечения района по следующим направлениям: надежность, качество, стоимость (доступность), экологичность

Рассмотрим проблемы эксплуатации объектов, занятых при утилизации (захоронении) ТБО с позиции основных показателей работы систем коммунальной инфраструктуры (таблица 7.1.6.1.)

Таблица 7.1.6.1.Проблемы работы объектов с точки зрения основных показателей

| Надежность | Отсутствие вывоза и утилизации ТБО с требуемой периодичностью в установленные сроки Отсутствие специализированных полигонов для утилизации (захоронения) ТБО на территории муниципального образования |
| --- | --- |
| Качество | Отсутствие возможности воспользоваться услугой по утилизации ТБО в установленные сроки в полном объеме Отсутствие техники для утилизации (захоронения) ТБО |
| Доступность | Финансовая. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о доступности услуги в части финансовых возможностей населения. Физическая. Анализ позволяет сделать вывод об отсутствии доступности услуги для вновь возводимых объектов |
| Эффективность | Отсутствие электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации на территориях размещения ТБО. |
| Экологичность | Отсутствие специализированных полигонов для утилизации (захоронения) ТБО в районе Негативное воздействие несанкционированных свалок на экологию МО |

## 7.2. Оценка потребности в объемах услуг утилизации (захоронения) ТБО

Генеральным планом предусмотрены следующие потребности в объемах услуги утилизации (захоронения) ТБО на расчетный срок (таблица 7.2.1.).

Таблица 7.2.1. Данные о планируемой потребности в услуге утилизации (захоронения) ТБО в поселениях МО Аксарковское на расчетный срок

| № п/п | Поселение Приуральского района | Годовой объем накопления ТБО, м. куб. | Годовой объем завоза ТБО на полигоны, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 |
| 1 | с. Аксарка | 1162,62 | 1573,74 | 3487,86 | 4721,22 |
| 2 | с. Харсаим | 309,61 | 419,09 | 928,83 | 1257,27 |

## 7.3. Обоснование оптимизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры, занятых при утилизации (захоронении) ТБО в муниципальном образовании Аксарковское на период до 2025 года

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне ТБО в г. Салехард остается основным способом утилизации ТБО в муниципальном образовании Аксарковское. Основным направлением оптимизации и развития системы утилизации (захоронения) ТБО будет являться строительство полигона ТБО на территории муниципального образования Аксарковское и рациональное использование площадей, связанное с уплотнением отходов.

В перспективе дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО может являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления его на переработку.

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Основные направления модернизации:

• строительство полигонов, с целью обеспечения надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

• повышение уровня обеспеченности населения услугами по утилизации (захоронению) ТБО;

• исключение негативного влияния на экологическую ситуацию в муниципальном образовании.

## 7.4. Система программных мероприятий по оптимизации и развитию объектов коммунальной инфраструктуры, занятых при утилизации (захоронении) ТБО в муниципальном образовании Аксарковское, с указанием источников и объемов финансирования, сроков и ответственных за выполнение мероприятий

По результатам анализа целесообразности реализации различных направлений оптимизации и развития системы утилизации (захоронения) ТБО муниципального образования Аксарковское (направлений модернизации и развития системы) была разработана система программных мероприятий (таблица 7.4.1.).

В таблице 7.4.1. представлена система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы утилизации (захоронения) ТБО с указанием величины необходимых капитальных вложений, источников финансирования, сроков и ответственных за реализацию мероприятий.

Финансовые потребности на реализацию программы мероприятий по модернизации системы утилизации (захоронению) ТБО, проектированию, строительству и реконструкции в муниципальном образовании до 2025 года определены в размере 53450,00  тыс. руб. (таблица 7.4.1.).

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуги утилизации ТБО, а также за счет внебюджетных источников, а также за счет собственных доходов муниципального образования Аксарковское.

Обоснование финансовых потребностей сделано с учетом того, что объем финансирования технических мероприятий в части утилизации ТБО обеспечивается за счет собственных средств предприятия (надбавки к тарифу) в объеме не более 4,00% от суммы капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Данный предел определен расчетным путем с целью обеспечения доступности услуги для потребителей.

Объем финансирования технических мероприятий за счет собственных доходов муниципального образования Аксарковское обеспечивается в объеме не более 5,00% от суммы капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В таблице 7.4.1. представлено обоснование финансовых потребностей по источникам финансирования технических мероприятий в части утилизации (захоронения) ТБО в муниципальном образовании Аксарковское.

Объем финансирования, предусмотренный за счет средств бюджетов всех уровней, будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год.

## 7.5. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов для мониторинга результатов выполнения мероприятий

Основными показателями работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом основных направлений модернизации являются повышение надежности и качества работы системы, обеспечение доступности в части существующих объектов, а также объектов нового строительства.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы утилизации отходов состоит в следующем:

- в повышении надежности системы утилизации ТБО;

-  в возможности увеличения объема вывозимых ТБО;

- в улучшении экологической ситуации в районе;

Детальный перечень целевых индикаторов для мониторинга результатов выполнения мероприятий представлен в разделе 9 Программы

Таблица 7.4.1. Оценка суммы капитальных вложений на проведение мероприятий по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО муниципального образования Аксарковское с указанием сроков, источников финансирования и ответственных за выполнение мероприятий

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |
| МО Аксарковское |
| 1 | Приобретение бульдозера марки Д-687 ДЗ-54С | Руководитель ООО «Приуральское АТП» - Костин Е. Н. | 3500,00 |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение экскаватора марки Э-652Б |  | 3500,00 |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение автосамосвала марки ЗИЛ ММЗ-555 |  | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение самоходного скрепера марки ДЭ-11 Д357п. |  | 3000,00 |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение поливальной машины |  | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Харсаимское |
| 6 | Строительство полигона ТБО площадью 1,65 га. | Руководитель ООО «Приуральское АТП» - Костин Е. Н. | 27450,00 |  | 27450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение бульдозера марки Д-687 ДЗ-54С |  | 3500,00 |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение экскаватора марки Э-652Б |  | 3500,00 |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение самоходного скрепера марки ДЭ-11 |  | 3000,00 |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение поливальной машины |  | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Формирование сводного плана программный мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское

В соответствии с произведенными расчетами на момент разработки настоящей Программы объем капитальных вложений, необходимых для развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское, составляет 748 180,00 тысяч рублей. В таблице 8.1. приведен расчет объема капитальных вложений с разбивкой по видам услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, утилизация (захоронение) ТБО.

Расчет объема капитальных затрат приведенный в таблице 8.1. выполнен укрупненным способом. Окончательный расчет затрат на развитие систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с действующим законодательством, подлежит определению при утверждении инвестиционных программ ОКК, разработанных в соответствии с настоящей Программой.

Таблица 8.1. Объем капитальных вложений, необходимых для развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское на период до 2025 года

| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковсое | Всего объем капитальных вложений на реализацию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксарковское, в том числе: |
| --- | --- |
| развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | 239250,00 |
| развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения | 326770,00 |
| развитие систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения | 108710,00 |
| развитие систем коммунальной инфраструктуры в части водоотведения | 20000,00 |
| развитие систем коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТБО | 534500,00 |
| Итого, развитие всех систем коммунальной инфраструктуры | 748 180,00 |

9. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов для мониторинга результатов выполнения мероприятий. Ситема управления программой и контроля за ходом выполнения программы

В целях эффективной реализации настоящей Программы необходимо выполнить ряд организационных и методических мероприятий:

1) формирование и утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

2) согласование и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

3) утверждение надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

4) разработка требований к договорам на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и заключение соответствующих договоров;

5) разработка положения о системе координации и контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Разберем более подробно каждое из этих мероприятий:

1. Формирование и утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Реализация данного мероприятия обусловлена статьей 11 Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», согласно которой инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Формирование технического задания является формализацией требований муниципального образования к организации коммунального комплекса по подготовке инвестиционной программы. Формализация процесса подготовки технического задания позволит обеспечить своевременную подготовку технического задания органами местного самоуправления, которое будет включать в себя всю необходимую для формирования инвестиционной программы информацию. При формировании технического задания необходимо учитывать, что техническое задание является основным документом, в соответствии с которым проверяется обоснованность инвестиционной программы.

Порядок формирования технических заданий необходимо изложить в форме положения о порядке разработки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Положение должно содержать порядок и перечень предоставляемой информации, необходимой для разработки технического задания, перечень должностных лиц, ответственных за предоставление информации и подготовку технического задания, сроки подготовки технических заданий, структуру технического задания, перечень информации, которая предоставляется организациям коммунального комплекса в качестве приложения к техническому заданию.

Порядок должен обеспечивать координацию действий различных структурных подразделений Администрации муниципального образования Аксарковское и Администрации района. Также порядок должен обеспечивать возможность организации коммунального комплекса участвовать в подготовке технического задания, регламентировать процедуры проведения согласительных совещаний, устанавливать сроки внесения предложений со стороны организации коммунального комплекса.

Четкие и ясные процедуры подготовки технических заданий сделают процесс публичным, прозрачным и обеспечат подготовку подробных технических заданий.

Такие технические задания, в свою очередь, позволят организациям коммунального комплекса сформировать эффективные инвестиционные программы, а также облегчат Администрации осуществление контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ. Утвержденные технические задания, максимально полно описывающие ближайшие планы застройки территории района, также позволяют снизить риски развития систем коммунальной инфраструктуры и, следовательно, снизить расходы на реализацию инвестиционных программ.

Технические задания, разрабатываемые Администрацией муниципального образования Приуральский район, должны состоять из следующих разделов:

- сроков подготовки и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- целей и конкретных задач инвестиционной программы;

- перечня площадок строительства с указанием их основных характеристик;

- системы индикаторов мониторинга инвестиционной программы и их целевых значений;

- заданий на разработку вариантов решений поставленных задач;

- задания по учету ранее разработанных проектов в рамках инвестиционной программы;

- определения общей стоимости всех работ по инвестиционной программе и оценочной стоимости каждого проекта и вида работ;

- задания по координации работ в инвестиционной программе с работами, предусмотренными в производственной программе организации коммунального комплекса.

Сроки подготовки инвестиционных программ должны быть достаточными для разработки организациями коммунального комплекса соответствующих технико-экономических обоснований и осуществления необходимых расчетов. Рекомендуемая продолжительность подготовки инвестиционных программ - три месяца.

В перечне площадок строительства должен быть указан их адрес, информация о правообладателе участка, площадь участка, планируемую к присоединению нагрузку, этажность объекта, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию. При формировании технического задания сроки реализации той или иной задачи должны определяться планируемыми сроками подключения объектов, предоставленных в приложении к техническому заданию.

В технических заданиях должны быть указаны требования к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса такие, как:

- наличие набора конкретных мероприятий, имеющих своей целью выполнение технического задания (план капитального строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры);

- наличие расчета и обоснования финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы;

- предложения по источникам финансирования инвестиционной программы;

- наличие расчета тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Технические задания формируются для всех организаций коммунального комплекса, указанных в перечне мероприятий Программы.

2. Согласование и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Согласование и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса необходимо для снижения влияния субъективных факторов на тарифное регулирование, разделения ответственности за развитие коммунальных систем между Администрацией муниципального образования и организациями коммунального комплекса, обеспечения координации деятельности организаций коммунального комплекса по строительству сетей коммунальной инфраструктуры и подключению объектов нового строительства к сетям коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ должен быть закреплен решением Администрации района и должен определять детальные процедуры рассмотрения Администрацией района инвестиционных программ, сроки рассмотрения, порядок учета разногласий, а также порядок корректировки инвестиционной программы в случае необходимости.

Помимо согласования инвестиционных программ между Администрацией района и организациями коммунального комплекса необходимо также обеспечить согласование инвестиционных программ с вышестоящими органами тарифного регулирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Регламентация порядка обмена информацией и материалами между органами тарифного регулирования регионального и муниципального уровня вызвана необходимостью адекватного учета затрат организации коммунального комплекса как юридического лица. Вне зависимости от того, какие именно источники финансирования утверждаются для той или иной программы, в бухгалтерском учете организации коммунального комплекса указывается лишь денежный поток, полученный из этих источников. Следовательно, возникает риск двойного учета затрат органами тарифного регулирования, поэтому необходимо обеспечить координацию действий органов тарифного регулирования субъекта Российской Федерации и органов тарифного регулирования муниципального образования.

Взаимодействие органов тарифного регулирования осуществляется в целях:

1) обеспечения информацией органов тарифного регулирования регионального и муниципального уровня, необходимой для выполнения функций, предусмотренных Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 30.12.2004, в том числе осуществления контроля за выполнением производственных и инвестиционных программ;

2) обеспечения согласованных действий при регулировании тарифов, в том числе при определении доступности для потребителей товаров и услуг, предоставляемых организацией коммунального комплекса.

Администрация района обеспечивает разработку проекта соглашения о взаимодействии органа тарифного регулирования Приуральского района с региональным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2005 №533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса», действующими нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальными правовыми актами муниципального образования в области регулирования тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Проект соглашения о взаимодействии должен включать следующие положения:

1) перечни соответствующих документов, направляемых органами тарифного регулирования регионального и муниципального уровня друг другу, а также порядок и сроки их представления, в частности:

- информацию о производственной деятельности организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих предприятий, направляемую органом тарифного регулирования субъекта Российской Федерации без соответствующего запроса органа местного самоуправления;

2) порядок предоставления дополнительных документов (информации), которые находятся в распоряжении соответствующего органа тарифного регулирования и необходимы для установления тарифов соответствующей организации коммунального комплекса, согласования ее производственной программы или утверждения инвестиционной программы;

3) порядок предоставления разъяснений соответствующим органом тарифного регулирования по представленным документам;

4) порядок проведения совместных заседаний для согласования решений, принимаемых при установлении тарифов, в частности:

- порядок и сроки проведения совещаний по согласованию производственных программ организаций коммунального комплекса, предприятий теплоснабжения и электроснабжения с органами местного самоуправления;

- процедуры взаимодействия с органом тарифного регулирования субъекта РФ при утверждении органами местного самоуправления инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, предприятий теплоснабжения и электроснабжения.

В результате повысится эффективность регулирования организаций коммунального комплекса, снизятся риски дублирования одних и тех же расходов организаций коммунального комплекса, улучшится контроль за исполнением производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

3. Разработка требований к договорам на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и заключение соответствующих договоров

Необходимость заключения подобных договоров обусловлена частью 13 статьи 11 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 30.12.2004. Фиксирование требований к договорам на реализацию инвестиционных программ обеспечит минимизацию рисков Администрации района и соответствующей организации коммунального комплекса при реализации инвестиционной программы, а также сохранность муниципальной собственности и предотвращение появления бесхозных сетей.

Реализация мероприятия позволит снизить риски реализации инвестиционных программ, в части:

- распределения ответственности сторон за реализацию инвестиционной программы;

- определения собственности на новые объекты систем коммунальной инфраструктуры;

- порядка реализации инвестиционной программы.

Администрации района необходимо разработать примерную форму договора, заключаемого между Администрацией района и организациями коммунального комплекса в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Проект примерного договора необходимо согласовать с организациями коммунального комплекса района и обеспечить доведение согласованного документа до участников его реализации.

4. Разработка положения о системе координации и контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Обеспечение контроля за реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса осуществляется путем мониторинга реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Утверждение соответствующей методики мониторинга отнесено к полномочиям Министерства регионального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Федеральной службой по тарифам в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 № 115. Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 г. № 48 утверждена Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Администрация района разрабатывает положение о системе координации и контроля инвестиционных программ, применение которого позволит обеспечить постоянный контроль за реализацией инвестиционных программ со стороны Администрации района, а также обеспечить прозрачность и эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

При разработке положения о системе координации и контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ необходимо учитывать цели и задачи контроля (мониторинга), принципы проведения и характеристики индикаторов контроля.

Целью осуществления контроля является получение информации, характеризующей:

1) фактическое исполнение инвестиционной программы организацией коммунального комплекса;

2) влияние реализации инвестиционной программы на состояние и развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Контроль за исполнением инвестиционной программы должен осуществляться органом тарифного регулирования района, при этом субъектами контроля должны являться все организации коммунального комплекса, реализующие утвержденные инвестиционные программы.

Основными принципами осуществления контроля (мониторинга) должны быть:

- регулярность проведения контроля (мониторинга);

- законность получения информации;

- системность организации наблюдений и контроля за результатами деятельности субъектов контроля (мониторинга);

- достоверность информации;

- единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, использования и распространения информации.

Как следствие, контроль (мониторинг) за исполнением инвестиционной программы должен осуществляться на основании соответствующего разработанного положения о системе координации и контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ, которое должно определять:

1) перечень субъектов контроля (мониторинга);

2) полномочия, права и обязанности органа, осуществляющего контроль и субъектов контроля;

3) регламент осуществления контроля (мониторинга);

4) ответственность субъектов контроля (мониторинга) за неисполнение;

5) порядок наложения санкций на субъект контроля (мониторинга) за неисполнение положения;

6) порядок использования информации, полученной в результате проведения контроля (мониторинга).

В целях мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приуральский район и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы индикаторов.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы будет осуществляться согласно следующим индикаторам:

1) доля объектов жилищного и промышленного строительства, подключенная по регламентным процедурам и в регламентные сроки к системам коммунальной инфраструктуры;

2) доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системам коммунальной инфраструктуры;

3) доля населения, использующего автономные источники коммунальных ресурсов;

4) доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре;

5) индекс нового строительства;

6) индекс замены оборудования;

7) обеспеченность потребления услуг приборами учета;

8) износ систем коммунальной инфраструктуры;

9) энергоемкость производства;

10) производительность труда;

11) уровень загрузки производственных мощностей;

12) уровень потерь;

13) рентабельность деятельности организаций коммунального комплекса.

Первый индикатор характеризует эффективность реализации договоров подключения. Он рассчитывается как отношение количества объектов жилищного и промышленного строительства, подключенных по регламентным процедурам и в регламентные сроки к системам коммунальной инфраструктуры, к общему количеству объектов строительства за один год.

Второй индикатор характеризует способность организаций коммунального комплекса обеспечить заявленную нагрузку и доступность платы за подключение. Индикатор рассчитывается как отношение объема фактически подключенной нагрузки к запланированному объему подключенной нагрузки по данному виду систем коммунальной инфраструктуры за данный год.

Третий индикатор отражает доступность платы за подключение. Индикатор рассчитывается для каждой системы коммунальной инфраструктуры. Рост значения данного индикатора будет означать, что застройщикам выгоднее подключать свои объекты к автономным источникам снабжения коммунальными ресурсами.

Четвертый индикатор отражает уровень доступности для потребителей коммунальных услуг. Он рассчитывается как отношение численности населения, получающего коммунальные услуги к численности населения муниципального образования.

Пятый индикатор рассчитывается как отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей и его рост свидетельствует об эффективности использования средств, полученных за счет реализации инвестиционных программ.

Шестой индикатор рассчитывается как отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования и его рост свидетельствует об эффективности использования средств, полученных за счет реализации инвестиционных программ.

Седьмой индикатор рассчитывается как отношение объема услуг, реализованных по приборам учета к объему реализации услуг.

Восьмой индикатор рассчитывается как отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Об эффективности реализации мероприятий программы будет свидетельствовать снижение данного индикатора.

Девятый индикатор рассчитывается как отношение расхода электрической энергии на производство коммунальной услуги к объему производства. Об эффективности будет свидетельствовать снижение данного индикатора.

Десятый индикатор рассчитывается как отношение объема реализации услуги к численности персонала. Об эффективности будет свидетельствовать увеличение данного индикатора.

Одиннадцатый индикатор рассчитывается как отношение фактической производительности оборудования к установленной производительности оборудования. Об эффективности будет свидетельствовать рост данного индикатора.

Двенадцатый индикатор рассчитывается как отношение объема потерь к объему реализации коммунальных услуг. Об эффективности будет свидетельствовать снижение данного индикатора.

Тринадцатый индикатор рассчитывается как отношение прибыли до налогообложения к выручке организаций коммунального комплекса. Об эффективности будет свидетельствовать повышение рентабельности деятельности организаций коммунального комплекса.

В целях эффективного управления Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Приуральский район необходимо составить план-график работ по реализации Программы, назначить ответственных лиц (состав рабочей группы) за реализацию Программы; организовать порядок предоставления отчетности по выполнению Программы, а также порядок и сроки возможной корректировки Программы.

Состав рабочей группы (ответственные исполнители) представлен на рисунке 9.1., план-график работ по реализации Программы представлен в таблице 9.1.

Таблица. 9.1. План-график работ по управлению и контролю за реализацией Программы

| № п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием выделяемых на выполнение Программы финансовых средств | Глава Администрации муниципального образования Аксарковское – Родионова Т.Я. | Постоянно |
| 7 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Глава Администрации муниципального образования Аксарковское – Родионова Т.Я. | Постоянно |
| 8 | Проведение совещаний под председательством Главы муниципального образования Аксарковское с заслушиванием отчетов о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Заместитель главы Администрации муниципального образования Аксарковское – Навильников В.В.. | Один раз в 6 месяцев |
| 9 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы | Заместитель главы Администрации муниципального образования Аксарковское – Навильников В.В.. | Не реже, чем раз в 6 месяцев |

# Footnotes

Согласно генеральным планам поселений;

При минимальном коэффициенте уплотнения, К1 равном 3.

# Text boxes

печное отопление

Потребители с. Харсаим

Потребители с. Харсаим

Потребители с. Аксарка

Реализация услуг

ПОТРЕБИТЕЛИ

(в т.ч. НАСЕЛЕНИЕ)

Информация об отсутствии или снижения качества услуг

Информация об аварийных и плановых отключениях, снижении параметров ит.п.

Координация

действий, контроль

исполнения

ОДС

УТИЛИЗАЦИЯ ТБО

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

Информация о текущем состоянии системы, об аварийных и плановых отключениях, снижении параметров, отчет об исполнении заявок поступивших через ОДС

АДМИНИСТРАЦИЯ МО Аксарковское

Отчет о текущем состоянии объектов коммунальной инфраструктуры

с. Халасьпугор

п. Ямбура

п. Чапаевск

п. Товопогол

Внутриквартальные и уличные сети

п. Вылпогол

потребление

транспортировка

производство

Прочие потребители

Бюджетные организации

Рисунок 9.1. Рабочая группа по управлению и контролю за реализацией Программы

Отдел по вопросам муниципального хозяйства

• внесение предложений о корректировке Программы, продлении сроков её реализации на основе информации, полученной от организаций ЖКХ

Глава Администрации МО Аксарковское – Родионова Т.Я.,

Руководитель ЗАО «Спецтеплосервис» - Кочергин А. Н.

Население

Сети теплоснабжения

с. Аксарка

Котельная

п. Зеленый Яр

Котельная

п. Горнокнязевск

Котельная

с. Харсаим

Котельная №5

Котельная №2

Котельная №1

• подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы

• подготовка ежегодных предложений по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год

Руководитель ООО «Приуральское АТП» - Костин

• подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы

• подготовка ежегодных предложений по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год

Руководитель филиала АО "Ямалкоммунэнерго"- Горлов АА. П.

• подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы

• подготовка ежегодных предложений по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год

• подготовка докладов о ходе работ по реализации Программы, достигнутых результатах, и эффективности использования финансовых средств на основе аналитической информации, представленной организациями ЖКХ

• осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы

Планово-бюджетный отдел

СОСТАВ   РАБОЧЕЙ   ГРУППЫ

Станция 2-ого подъема

Водовозные машины

ВОС

Магистральные сети

Поверхностный водозабор р. Обь

п. Горнокнязевск

5500

5700

5800

4900

5000

5100

5200

5300

5400

5500

5800

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

Численность населения МО Аксарковское, чел. (ПРОГНОЗ)